许昌市城乡规划指标指导意见

（优化稿）

二零一四年十二月

目   录

城区篇	3

第一章 总则	3

第二章 城乡用地	3

第一节 用地分类及兼容性规定	3

第二节 建筑容量控制指标	12

第三节 居住区公共服务设施配建	13

第三章 建筑工程	20

第一节 建筑规划设计	20

第二节 建筑间距	20

第三节 建筑物退让	24

第四节 建筑高度和景观控制	28

第五节 容积率指标计算	29

第六节 绿地和停车	30

第七节 城市夜景亮化	34

第八节 建筑风格与建筑环境、材质、控制	36

第四章　交通工程	38

第一节 城市道路	38

第二节 道路交叉口	41

第三节 机动车停车场	44

第四节 城市公共交通	46

第五节 其他交通设施	46

第五章  市政工程	48

第一节 供水工程	48

第二节 排水工程	49

第三节 电力电信	51

第四节 供热工程	53

第五节 燃气工程	54

第六节 管线综合	54

第七节 环卫、防洪、消防、人防、抗震、气象	59

第六章  附则	60

名词解释	61

计算规则	62

主要参考文献	65

中心镇篇	66

# 城区篇

# 第一章 总则

### 1.1为加强城乡规划管理工作，深入贯彻实施城乡规划有关法律、法规和政策，推进许昌市城乡规划科学化、规范化、法制化，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》、《许昌市实施〈中华人民共和国城乡规划法〉细则》及国家有关规范、标准、技术规定，结合许昌市实际，制定本指导意见。

### 1.2本指导意见适用于许昌市城市规划区（城市总体规划期限内城市建设用地范围，包括独立选址城市重要公共市政基础设施），市域各市（县）可参照本指导意见执行。

# 第二章 城乡用地

## 第一节 用地分类及兼容性规定

### 2.1.1用地分类包括城乡用地分类、城市建设用地分类两部分，根据其主要用途，遵照《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）进行分类。

### 城乡用地分类及代码

| 类别代码 | 类别名称 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 包括城乡居民点建设用地、区域交通设施用地、区域公用设施用地、特殊用地、采矿用地及其他建设用地等 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 城市、镇、乡、村庄建设用地 |
|  |  | H11 | 城市建设用地 | 城市内的居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地 |
|  |  | H12 | 镇建设用地 | 镇人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H13 | 乡建设用地 | 乡人民政府驻地的建设用地 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 农村居民点的建设用地 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 铁路、公路、港口、机场和管道运输等区域交通运输及其附属设施用地，不包括中心城市建设用地范围内的铁路客货运站、公路长途客货运站以及港口客运码头 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 铁路编组站、线路等用地 |
|  |  | H22 | 公路用地 | 国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地 |
|  |  | H23 | 港口用地 | 海港和河港的陆域部分，包括码头作业区、辅助生产区等用地 |
|  |  | H24 | 机场用地 | 民用及军民合用的机场用地，包括飞行区、航站区等用地，不包括净空控制范围用地 |
|  |  | H25 | 管道运输用地 | 运输煤炭、石油和天然气等地面管道运输用地，地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按地面实际用途归类 |
| 类别代码 | 类别名称 | 范围 |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  | H3 |  | 区域公用设施用地 | 为区域服务的公用设施用地，包括区域性能源设施、水工设施、通信设施、广播电视设施、殡葬设施、环卫设施、排水设施等用地 |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 特殊性质的用地 |
|  |  | H41 | 军事用地 | 专门用于军事目的的设施用地，不包括部队家属生活区和军民共用设施等用地 |
|  |  | H42 | 安保用地 | 监狱、拘留所、劳改场所和安全保卫设施等用地，不包括公安局用地 |
|  | H5 |  | 采矿用地 | 采矿、采石、采沙、盐田、砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 |
|  | H9 |  | 其他建设用地 | 除以上之外的建设用地，包括边境口岸和风景名胜区、森林公园等管理及服务设施等用地 |
| E |  |  | 非建设用地 | 水域、农林用地及其他非建设用地等 |
|  | E1 |  | 水域 | 河流、湖泊、水库、坑塘、沟渠、滩涂、冰川及永久积雪 |
|  |  | E11 | 自然水域 | 河流、湖泊、滩涂、冰川及永久积雪 |
|  |  | E12 | 水库 | 人工拦截汇集而成的总库容不小于10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 |
|  |  | E13 | 坑塘沟渠 | 蓄水量小于10万m3的坑塘水面和人工修建用于引、排、灌的渠道 |
|  | E2 |  | 农林用地 | 耕地、园地、林地、牧草地、设施农用地、田坎、农村道路等用地 |
|  | E9 |  | 其他非建设用地 | 空闲地、盐碱地、沼泽地、沙地、裸地、不用于畜牧业的草地等用地 |

### 城市用地分类及代码

、

| 类 别 代 码 | 类 别 名 称 | 范 围 内 涵 |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  |  | 教育科研用地 | 高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位 及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生 生活用地 |
|  | A3 | A31 | 高等院校用地 | 大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、 干部学校及其附属设施用地，包括军事院校用地 |
|  |  | A32 | 中等专业学校用地 | 中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附 属于普通中学内的职业高中用地 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 中学、小学用地 |
|  |  | A34 | 特殊教育用地 | 聋、哑、盲人学校及工读学校等用地 |
|  |  | A35 | 科研用地 | 科研事业单位用地 |
|  |  | 体育用地 | 体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专 用的体育设施用地 |
|  | A4 | A41 | 体育场馆用地 | 室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地 |
|  |  | A42 | 体育训练用地 | 为体育运动专设的训练基地用地 |
|  |  | 医疗卫生用地 | 医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地 |
|  | A5 | A51 | 医院用地 | 综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地 |
|  |  | A52 | 卫生防疫用地 | 卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用 地 |
|  |  | A53 | 特殊医疗用地 | 对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地 |
|  |  | A59 | 其他医疗卫生用地 | 急救中心、血库等用地 |
|  | A6 | 社会福利用地 | 为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地， 包括福利院、养老院、孤儿院等用地 |
|  | A7 | 文物古迹用地 | 具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、古窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其他 用途的文物古迹用地 |
|  | A8 | 外事用地 | 外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地 |
|  | A9 | 宗教用地 | 宗教活动场所用地 |
|  | 商业服务业设施用 地 | 商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地 |
| B | B1 |  | 商业用地 | 商业及餐饮、旅馆等服务业用地 |
|  |  | B11 | 零售商业用地 | 以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地 |
|  |  | B12 | 批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 |
|  |  | B13 | 餐饮用地 | 饭店、餐厅、酒吧等用地 |
|  |  | B14 | 旅馆用地 | 宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地 |
|  |  | 商务用地 | 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地 |
|  | B2 | B21 | 金融保险用地 | 银行、证券期货交易所、保险公司等用地 |
|  |  | B22 | 艺术传媒用地 | 文艺团体、影视制作、广告传媒等用地 |
|  |  | B29 | 其他商务用地 | 贸易、设计、咨询等技术服务办公用地 |
|  |  | 娱乐康体用地 | 娱乐、康体等设施用地 |
|  | B3 | B31 | 娱乐用地 | 剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于 65%的大型游乐等设施用地 |

| 类 别 代 码 | 类 别 名 称 | 范 围 内 涵 |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  |  | B32 | 康体用地 | 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场， 以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地 |
|  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地 |
|  |  | B41 | 加油加气站用地 | 零售加油、加气、充电站等用地 |
|  |  | B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地 |
|  | B9 |  | 其他服务设施用地 | 业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、 汽车维修站等其他服务设施用地 |
| M |  | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地 |
| W |  | 物流仓储用地 | 物资储备、中转、配送等用地，包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地 |
|  | W1 |  | 一类物流仓储用地 | 对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |
|  | W2 |  | 二类物流仓储用地 | 对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地 |
|  | W3 |  | 三类物流仓储用地 | 易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 城市道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用 地等内部的道路、停车场等用地 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地 |
|  | S2 |  | 城市轨道交通用地 | 独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 |
|  | S3 |  | 交通枢纽用地 | 铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、公交 枢纽及其附属设施用地 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队用地 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽（电）车首末站、停车场（库）、保养场、出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施 用地 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 独立地段的公共停车场和停车库用地，不包括其他各类 用地配建的停车场和停车库用地 |
|  | S9 | 其他交通设施用地 | 除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地 |
| U |  | 公用设施用地 | 供应、环境、安全等设施用地 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 供水、供电、供燃气和供热等设施用地 |
|  |  | U11 | 供水用地 | 城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位 水池等设施用地 |

、

### 2.1.2各类建设用地的划分，按照城市总体规划确定的建设用地分类和下表确定的建设用地适建范围执行，并遵循土地使用兼容性的原则进行建设。凡下表未列入的用地类别或建设项目，可以由市城乡规划部门根据建设项目对周围环境的影响和用地基础设施等条件，具体核定适建范围。

各类建设用地适建范围表

| 用地 类别 建设 项目 | 居住用地 R | 公共管理与公共服务用地 A | 商业服务业设 施用地 B | 工业用地 M | 物流仓储 用地 W | 交通设施用地 S | 供应 设施 （市 政公 用设 施） 用地 U | 绿地 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 类 R1 | 二 类 R2 | 三 类 R3 | 行 政 办 公 A1 | 文 化 A2 | 教 科 A3 | 体 育 A4 | 医 疗 A5 | 社 会 福 利 A6 | 文 物 A7 | 外 事 A8 | 宗 教 A9 | 商 业 用地 B1 | 商 务 用地 B2 | 娱 乐 康 体 B3 | 公 用 设 施 营 业 网 点 B4 | 一 类 工 业 M1 | 二 类 工 业 M2 | 三 类 工 业 M3 | 一 类 物 流 仓 储 W1 | 二 类 物 流 仓 储 W2 | 三 类 物 流 仓 储 W3 | 城 市 道 路 S1 | 轨 道 交 通 S2 | 综 合 交 通 枢 纽 S3 | 交 通 场 站 S4 |  | 公园 G1 | 防护 G2 | 广 场 G3 |
| 低层住宅 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 多层、小高 层住宅 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 中高层、高 层住宅 | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 幼托 | ● | ● | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 小学 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 普通中学 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社区集中商 业服务网点 | ● | ● | ● | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | × | ● | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 社区卫生服 务中心、社 区卫生服务 站、门诊部、 诊所 | ● | ● | ● | ○ | × | × | ○ | ● | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 青少年活动 站、老年活 动站 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社区健身活 动场所 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 变配电所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | × | × | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 公共厕所、 垃圾转运站、环卫管理点 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 燃气站 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | × | × | × |
| 社区服务中 心（居委会） | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 行政办公建 筑 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ● | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一般办公建 筑、商办综 合楼 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 综合商场 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 银行、证券 交易所及保 险公司 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 一般旅馆、 招待所及其 附属设施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 旅游宾馆、 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 独立农贸市 场、批发商 场及附属仓 库、市场管理房 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 电信、邮政、 供水、燃气、 供电、供热 等其他公用 设施营业网 点用地 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |

| 用地 类别 建设 项目 | 居住用地 R | 公共管理与公共服务用地 A | 商业服务业设 施用地 B | 工业用地 M | 物流仓储 用地 W | 交通设施用地 S | 供应 设施 （市 政公 用设 施） 用地 U | 绿地 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 类 R1 | 二 类 R2 | 三 类 R3 | 行 政 办 公 A1 | 文 化 A2 | 教 科 A3 | 体 育 A4 | 医 疗 A5 | 社 会 福 利 A6 | 文 物 A7 | 外 事 A8 | 宗 教 A9 | 商 业 设 施 B1 | 商 务 设 施 B2 | 娱 乐 康 体 B3 | 公 用 设 施 营 业 网 点 B4 | 一 类 工 业 M1 | 二 类 工 业 M2 | 三 类 工 业 M3 | 一 类 物 流 仓 储 W1 | 二 类 物 流 仓 储 W2 | 三 类 物 流 仓 储 W3 | 城 市 道 路 S1 | 轨 道 交 通 S2 | 综 合 交 通 枢 纽 S3 | 交 通 场 站 S4 |  | 公园 G1 | 防护 G2 | 广 场 G3 |
| 图书馆、博 物馆、美术 馆、音乐厅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 影剧院、游 乐场、俱乐 部、歌舞厅 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 广电中心、 报社、出版 社、通讯社 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 体育场馆及 训练基地、 业余体校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 综合、专科 医院、急救 中心、血库 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ● | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 休养所、疗 养所；(不含 干休所) | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 精神病院、 传染医院、 戒毒所 | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社会福利 院、养老院、 残疾人设施 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ● | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 高等院校、 中等专业学 校 | ○ | ○ | ○ | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 职业学校、 技工学校、 业余学校 | ○ | ○ | ○ | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 科研设计机 构 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 对环境基本 无干扰、污 染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 对环境有轻 度干扰、污 染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 对环境有严 重干扰、污 染的工厂 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 普通储运仓 库 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 露天堆场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 物流仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 社会停车场 库 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ● | × | ○ | ○ | ○ |
| 加油站、加 气站 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ● | ○ | × | × | ○ | × |
| 汽车修理、 保养场、机 动车训练场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ● | ● | × | × | × | × |
| 客、货运公司站场 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ○ | × | × | × |
| 施工维修设 施及废品场 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × |
| 污水、垃圾 处理 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ● | ○ | ○ | × |

注：●为允许建设；○为规划部门根据具体情况确定是否允许建设；×为不允许建设。

## 第二节 建筑容量控制指标

### 2.2.1新建、改建、扩建建筑工程项目的建筑密度、建筑容积率、建筑高度以及建筑性质应根据批准的控制性详细规划确定。

### 2.2.2一般建筑在满足国家规范标准的情况下宜符合下列的控制指标。

| 类 别 | 老城区 | 新城区 |
| --- | --- | --- |
|  | 曹魏新城 | 其它区域 | 新区核心区 | 其它区域 |
|  | 建筑密度（%） | 容积率 | 建筑密度（%） | 容积率 | 建筑密度（%） | 容积率 | 建筑密度（%） | 容积率 |
| 居住用地 | 多层住宅 | ＜30 | ＜1.7 | ＜28 | ＜1.7 | ＜28 | ＜1.7 | ＜28 | ＜1.7 |
|  | 高层住宅 | - | - | ＜25 | ＜3.0 | ＜25 | ＜3.5 | ＜25 | ＜3.5 |
| 公共管理与公共服务用地 | 低层公共建筑 | ＜50 | ＜1.5 | ＜50 | ＜1.5 | ＜50 | ＜1.5 | ＜50 | ＜1.5 |
|  | 多层公共建筑 | ＜50 | ＜2.5 | ＜50 | ＜3.0 | ＜50 | ＜3.0 | ＜50 | ＜3.0 |
|  | 高层公共建筑 | - | - | ＜40 | ＜4.5 | ＜40 | ＜5.0 | ＜35 | ＜4.5 |
| 商业服务业设施用地 | 多层建筑 | ＜50 | ＜2.5 | ＜50 | ＜3.0 | ＜50 | ＜3.0 | ＜50 | ＜3.0 |
|  | 高层建筑 | - | - | ＜40 | ＜4.5 | ＜40 | ＜8.0 | ＜40 | ＜5.0 |
| 工业用地 | 单层厂房 | - | - | - | - | - | - | ＞60 | ＞1.2 |
|  | 多高层厂房 | - | - | - | - | - | - | ＞60 | ＞1.2 |
| 物流仓储用地 | 单层 | - | - | ＞60 | ＞1.0 | - | - | ＞60 | ＞1.0 |
|  | 多高层 | - | - | ＞60 | ＞1.2 | - | - | ＞60 | ＞1.2 |

### 2.2.3城市综合体容积率、建筑密度在根据交通影响评价分析、环境影响评价分析确认为合理可行，能够满足道路交通和城市环境承载能力，经充分论证后可在本指导意见规定的基础上适当提高，但最高不应超过10%。

2.2.4医院、中小学及其他公共设施建筑容量应满足国家、省、市相关规范及相关标准。

2.2.5其他市政基础设施建筑容量应满足国家、省、市相关规范及相关标准。

2.2.6单独开发的建设用地面积不宜低于下表规定的下限面积。

| 建设项目类型 | 居住、商服等民用建筑 | 工业、仓储类建筑 |
| --- | --- | --- |
| 用地面积下限值（亩） | 10 | 50 |

### 建设用地未达到上表规定的下限面积，但有下列情况之一，且不影响城市规划实施的，按相关程序上报并批准后可予以建设：

### 1.邻近土地已经完成建设或为道路、河流等，确实无法调整、合并的。

### 2.因街区及用地性质划分、市政公用设施等限制，确实无法调整、合并的。

### 3.因其他特殊情况，确实无法调整合并的。

### 2.2.7城市重要交通地段控制性详细规划编制阶段应同步编制《建设项目交通影响评价》报告，合理控制建筑容量。

### 2.2.8对建筑面积超过2万平方米的商业、服务、办公、公共设施等和建筑面积超过5万平方米的住宅项目，建设项目应编制《建设项目交通影响评价》报告。项目单位在修建性详细规划编制阶段应同步申报由城市规划乙级以上（包括乙级）或市政道路甲级或城市交通乙级以上（包括乙级）单位编制的《建设项目交通影响评价》报告。

## 第三节 居住区公共服务设施配建

### 2.3.1居住区公共服务设施（配套公建），包括：教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理及其他八类设施。住宅区配套服务设施用地面积（建筑基底占地面积）不超过规划总用地面积的12%（教育设施及市政公用设施用地面积不计入）。

### 2.3.2教育设施配置要求

1.幼儿园设置标准

（1）依据已编制的幼儿园布点规划设置，若相关区域内未编制幼儿园布点规划，应依据《河南省幼儿园办园基本标准（试行）》（豫政办〔2012〕169号文件）文件，在城市住宅区，规划按照每千人幼儿数为36人计算，每5000人左右建设一所幼儿园的标准，规划规模为6班的幼儿园。

（2）城市住宅区规模不足5000人，可结合周边区域按照《幼儿园布点专项规划》进行配套设置；若相邻地块有条件集中建设的宜集中建设。

（3）幼儿园规模宜按9至24班进行配建，班级人数按照平均30名/班幼儿计算（可根据幼儿园服务人数适当增加班级规模）。

2.幼儿园设置要求

（1）应符合现行国家标准《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39—87）的规定及《河南省幼儿园办园基本标准（试行）》（豫政办〔2012〕169号文件）设置要求。

（2）幼儿园用地及建筑面积定额

| 规 模 | 用地面积 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- |
|  | 用地面积（平方米） | 用地面积定额 （平方米/生） | 建筑面积 （平方米） | 建筑面积定额 （平方米/生） |
| 6班（180人） | 2340 | 13 | 1782 | 9.9 |
| 9班（270人） | 3510 | 13 | 2484 | 9.2 |
| 12班（360人）及 以上 | 4680 | 13 | 3168 | 8.8 |

（3）托儿所、幼儿园的生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h（小时）的要求。

（4）依据幼儿园设计规范，室外共用活动场地面积M=180+20*(N-1)；180、20、1为常数，N为班数（乳儿班不计）。

3.中学、小学设置标准

（1）按照服务范围均衡布置，各县（市、区）需编制《中小学布点专项规划》，依据相关国家规定、规范，确定其位置、规模及相关标准。

（2）在城市居民区，规划按照每千人小学生数为60人计算，每千人初中生数为30人计算、每千人普通高中生数为15人计算（普通高中与职专比为1:1）。每20000人左右建设一所小学，城市居住区规模不足20000人，可结合周边区域按照《中小学布点专项规划》进行配套设置。每30000人左右建设一所中学，城市居住区规模不足30000人，可结合周边区域按照《中小学布点专项规划》进行配套设置。

4. 中学、小学设置要求

（1）按照河南省教育厅《关于加强全省中小学基本建设管理工作的意见》（教发规[2005]718号）及附件《中小学建设规模和用地指标参考标准》设置。

（2）普通高中：学校规模最小不宜少于18个班，最大不宜超过60个班，班额50人左右，人均占地面积不宜少于30平方米。示范性高中学校和寄宿制学校可根据情况相应增加用地面积。

初级中学：学校规模最小不宜少于12个班，最大不宜超过36个班，班额50人左右，人均占地面积不宜少于24平方米。寄宿制学校可根据情况相应增加用地面积，用地紧张地区或城市中心区，中学每生用地不小于12㎡。

小学：学校规模最小不宜少于24个班，最大不宜超过36个班，班额45人左右，人均占地面积不宜少于22平方米。寄宿制学校可根据情况相应增加用地面积；用地紧张地区或城市中心区，小学每生用地不小于11㎡。

学校要有与规模相适应的体育运动场地。高级中学一般宜有400米标准环形跑道；初中一般宜有300米以上的环形跑道；小学宜有200米以上的环形跑道，用地条件紧张地区或城市中心区应设初中不小于100米直跑道，小学不小于60米直跑道。

校园环境要有一定比例的绿地，人均绿地面积应在1平方米以上。

（3）紧邻学校周边建筑高度不宜过高，宜控制在50米以下。

（4）学校运动场地与邻近住宅要保持一定距离。

（5）南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应小于2h。

### 2.3.3医疗卫生设施配置要求

1.完善三级医疗卫生服务体系，以医院为主导，以社区卫生服务中心、社区卫生服务站为基础，其它企业、民营医疗机构为补充，努力构建“大病进医院，小病在社区”的服务模式。在城镇化水平较高的街道建立社区卫生服务中心和社区卫生服务站。

2.新建综合医院设置标准：一级以上医疗机构与同类医疗机构的直线距离不宜少于2公里，服务人口为10万人左右，综合医院依据《许昌市区医疗卫生机构设置规划（2011－2030年）》设置，用地面积，建筑面积宜按下表控制。

综合医院建筑面积指标   (m2/床)

| 建设规模 | 200～300床 | 400～500床 | 600～700床 | 800～900床 | 1000床 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积指标 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |

综合医院建设用地指标   (m2/床)

| 建设规模 | 200～300床 | 400～500床 | 600～700床 | 800～900床 | 1000床 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地指标 | 117 | 115 | 113 | 111 | 109 |

3.社区卫生服务中心以街道办事处所辖范围设置，按服务人口数量，其临床科室、预防保健科室、医技科室、管理保障等用房建筑面积，宜符合《许昌市区医疗卫生机构设置规划（2011－2030年）》设置要求，建筑面积不少于1000平方米。

社区卫生服务中心如果设在其它建筑内，应为相对独立区域的底层或带有底层的连续楼层，且不宜超过四层。社区卫生服务中心医疗用房层数超过三层应设电梯。

4.社区卫生服务站服务人口宜为0.8—1万人，建筑面积宜为150—220平方米。

### 2.3.4体育设施配置要求

城市社区体育健身设施可设置在适宜的公共绿地中，可根据需要设置在室内或室外，其室外用地面积和室内建筑面积应符合《城市社区体育设施建设用地指标》的要求：

（1）人均室外用地面积0.30～0.65㎡，人均室内建筑面积0.10～0.26㎡；

（2）根据不同的人口规模，城市社区体育设施项目室外用地面积与室内建筑面积应符合下表的规定。

城市社区体育设施分级面积指标

| 人口规模（人） | 室外用地面积（㎡） | 室内建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1000～3000 | 650～950 | 170～280 |
| 10000～15000 | 4300～6700 | 2050～2900 |
| 30000～50000 | 18900～27800 | 7700～10700 |

注：（1）较大人口规模的指标均包含较小人口规模的指标。

（2）在30000～50000人口规模的社区中宜集中设置一处社区体育中心，其面积指标为10300～13600㎡（室外）和3600～4900㎡（室内），已包含在本表的指标中。

老城区部分可酌情降低，但不得少于标准的70%。

### 2.3.5住宅区配套商业服务设施配置要求

1.住宅区配套商业规划布局按照控制性详细规划的要求确定位置、用地面积，并减少沿街商业的设置，原则上主干道除大型综合超市、商场外,不得规划建设商业门店；商业布局宜块状分布，鼓励建设居住区商业内街，小区沿街商业长度不得超过小区四周总长度的二分之一。

2.配建便民店，宜设于组团的出入口附近，建筑面积不低于住宅总建筑面积的2‰，可结合公共服务设施或社区管理服务设施综合设置。

3.农贸市场按照《农副产品批发市场及农贸市场专项规划》进行设置，应与住宅有一定间隔，并采用地面和地下相结合的停车方式解决停车问题。

4.农副产品经营点严格按照《许昌市人民政府办公室关于转发市创建办市区综合整治占道经营改善道路环境工作方案的通知》（许政办〔2009〕100号）执行：

（1）建筑面积在1.5万平方米以下的居住小区，考虑小区所处的位置，根据周边农贸市场设置的情况，确定是否规划农副产品经营点。

（2）建筑面积在1.5万平方米至5万平方米的居住小区（不含5万平方米），规划用地面积不小于100平方米的农副产品经营点。

（3）建筑面积在5万平方米至10万平方米的居住小区（含10万平方米），规划用地面积不小于200平方米的农副产品经营点。

(4）建筑面积在10万平方米以上的居住小区，规划用地面积不小于300平方米的农副产品经营点，并可在小区内分设。

5.住宅区垃圾分拣房每处建筑面积不小于15平方米，建设符合《许昌市创建办公室关于建设垃圾分拣房的通知》要求。

6.住宅区垃圾分类容器设置应符合《许昌市人民政府办公室关于市区生活垃圾分类收集处理实施方案的通知》（许政办[2009]61号）。

2.3.6社区服务设施配置要求：

1．人口规模在500户以下的居住小区，社区服务用房每百户不小于建筑面积50平方米，人口规模在500户（含500户）—1000户的居住小区，社区服务用房不小于建筑面积500平方米，人口规模在1000户（含1000户）—1500户的居住小区，社区（办公）服务用房不小于建筑面积800平方米，人口规模在1500户（含1500户）以上的居住小区社区（办公）服务用房不小于建筑面积1000平方米。位置宜在小区的大门附近或中心位置，交通便利，方便为居民提供服务和开展活动。

2.物业管理服务设施用房建筑面积不低于居住小区总建筑面积的3‰，可结合商业服务设施或社区管理服务设施综合设置。

### 2.3.7养老服务机构设施配置要求

1.根据《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）要求，科学制定社会养老服务体系发展规划，并纳入当地经济社会发展、城乡建设和土体利用总体规划。在制定城市总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不小于0.1平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。

到2020年，全市养老服务机构实现每千名老年人拥有床位不少于35张；符合标准的老年人日间照料中心、老年人活动中心等服务设施覆盖所有城市社区。

2.养老服务设施设置要求：

（1）应符合《老年人居住建筑设计标准》（GB/T50340-2003）、《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）、《老年人社会福利机构基本规范》（MZ008-2001）的规定及国家现行有关标准的规定。

（2）老年人居住建筑宜设于居住区，与社区医疗急救、体育健身、文化娱乐、供应服务、管理设施组成健全的生活保障网络系统，同时应设置在交通进出方便、安静、卫生、无污染的周边环境区域。

3.社区养老服务设施设置要求：

根据《许昌市人民政府关于加快发展养老服务业的意见》（许政〔2014〕47号）要求，新建居住（小）区和旧城区改造时，要按每百户不少于20平方米的标准配建建设养老服务设施，每处不得少于300平方米，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用；已建成的住宅小区按每百户不少于15平方米的标准调剂解决，每处不得少于200平方米。人口规模在1-1.5万人、1.5-3万人、3-5万人的社区，应按标准分别配建设面积不少于750平方米、1085平方米、1600平方米的社区老年人日间照料中心。已建成的住宅小区和老旧居住区没有养老服务设施或现有设施达不到建设指标要求，县（市、区）政府要通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务设施。

所有城市社区和60%以上农村社区建有养老服务设施。

### 2.3.8文化设施配置要求

城市居住区要根据人口规模，结合或靠近同级中心绿地设置文化中心或文化活动站。

（1）文化活动中心服务内容包括：小型图书馆、科普知识宣传与教育、影视厅、舞厅、游艺厅、球类、棋类活动室；科技活动、各类艺术训练班及青少年和老年人学习活动场地、用房等。

（2）文化活动站服务内容包括：书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等主要供青少年和老年人活动。

（3）文化设施项目设置指标

| 人口规模 | 建设项目 | 建筑面积（㎡） | 用地面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10000～15000 | 文化活动站 | 400～600 | 400～600 |
| 30000～50000 | 文化活动中心 | 4000～6000 | 8000～12000 |

不足一万人的小区，文化设施宜结合周边社区体育、社区服务中心设置。加强社区养老服务设施（日间照料中心）与社区服务中心（站）、社区卫生、文化活动中心（站）、体育等设施的功能衔接，社区养老设施（日间照料）、社区服务中心（站）、文化活动中心（站）、体育等功能相似的配套设施用房可兼容设置。社区养老设施（日间照料）、社区服务中心（站）中的文化体育娱乐用房可兼容15%的建筑面积，但需要设在一处。

# 第三章 建筑工程

## 第一节 建筑规划设计

3.1.1本指导意见所称建设工程是指新建、扩建、改建的地上、地下建（构）筑物等建设工程。

3.1.2建设工程的规划设计必须由具备相应资质的设计单位承担。

3.1.3城市重点控制地区内5000平方米以上建筑单体设计方案，建设用地大于5公顷的成片开发地区的修建性详细规划方案，建筑高度大于等于100米的超高层建筑单体设计方案，2万平方米以上重要公共建筑的单体设计方案，一般应不少于两个方案。

## 第二节 建筑间距

### 3.2.1建筑间距的确定应当综合考虑日照、消防、环保、管线敷设、国家安全、建筑保护、视觉卫生、建筑环境以及土地合理利用等因素。

### 3.2.2住宅建筑间距应以满足日照要求为基础，具体日照要求：

1.受遮挡的住宅每户至少有一个居室满足大寒日日照2小时的标准要求。

2.老城区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。可酌情降低的规定指旧区改建时确实难以达到规定标准时才能执行，且只适用于各申请建设项目内的新建住宅本身。

3.居住建筑底层为商业、车库等非住宅用房时，日照影响分析以住宅层的窗底标高为基准。

4.被遮挡日照建筑只考虑主要朝向，当建筑物朝向的角度超过有效日照时间所规定的角度范围的不考虑日照影响分析。

5.规划区内南北向道路规划红线宽25米（含25米）以上的道路两侧的沿路建筑，按规定后退红线后，其相对之间的建筑间距，可不计算遮挡因素。

### 3.2.3特殊日照要求：

1. 托儿所、幼儿园的生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h（小时）的要求。

2.老年人居住用房，残疾人住宅的卧室、起居室，医院病房楼，疗养院半数以上的疗养室，中小学的南向的普通教室应符合冬至日不小于2h（小时）的日照标准。

### 3.2.4多层及多层以下居住建筑间距：

1.居住建筑平行布置时的间距

（1）主朝向为南北向时，平行布置时的间距，新城区不得小于1.2h，老城区不得小于1.1h，曹魏新城（护城河以内），不小于1.0h。

注：h为南侧较高建（构）筑物的遮挡高度,下同。

（2）主朝向为东西向时，遮挡建筑（主朝向一侧）为多层其最小控制距离为15米，遮挡建筑（主朝向一侧）为低层其最小控制距离为9米。

2.居住建筑垂直布置时的间距（山墙对正面）

（1）纵墙面在南侧的，其间距不少于0.65h，且最小不得少于9米。

（2）纵墙面在北侧的，其间距不得少于0.75h，且最小不得少于9米。

3.既非平行也非垂直布置的间距

（1）当两栋建筑的夹角小于或等于30°时，其最窄处间距按平行布置要求执行。

（2）当两栋建筑的夹角大于30°、小于或等于60°时，其最窄处间距不小于平行布置时间距的0.8倍。

（3）当两栋建筑的夹角大于60°时，其最窄处间距按垂直间距控制。

4.多、低层居住建筑并列布置时，若在山墙开启窗洞，建筑山墙间距不小于8米，若不开窗洞，则建筑山墙间距不小于6米。山墙间距应同时满足消防间距、市政设施及和防灾安全通道要求。

5.多、低层居住建筑底层有商店或其他非居住用房的，其间距计算扣除底层高度。

### 3.2.5高层与高层居住建筑的间距

1.高层与高层居住建筑平行布置时，在满足国家规范日照标准前提下，其最小控制距离不宜小于下表所列值。（单位：米）

|  | 24≤H＜60 | 60≤H＜80 | 80≤H＜100 | H≥100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南北向 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 东西向 | 20 | 25 | 30 | 35 |

（H:遮挡建筑的建筑高度，下同）

2.高层与高层居住建筑垂直布置时，在满足国家规范日照标准前提下，其最小控制距离不宜小于下表所列值。（单位：米）

| 高度 | 24≤H＜60 | 60≤H＜80 | 80≤H＜100 | H≥100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小距离 | 15 | 20 | 30 | 35 |

3.高层与高层居住建筑并列布置时，在满足国家规范日照分析前提下，其最小控制距离不宜小于下表所列值。（单位：米）

| 高度 | 24≤H＜60 | 60≤H＜80 | 80≤H＜100 | H≥100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式山墙最小距离 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 塔式山墙最小距离 | 15 | 18 | 20 | 25 |

注：山墙开启窗洞时，距离应适当放大。

4.高层与高层居住建筑对角布置时，对角最小控制距离按并列布置间距控制。

5.既非平行也非垂直布置的间距

（1）当两栋建筑的夹角小于或等于30°时，其最窄处间距按平行布置要求执行。

（2）当两栋建筑的夹角大于30°、小于或等于60°时，其最窄处间距不小于平行布置时间距的0.8倍。

（3）当两栋建筑的夹角大于60°时，其最窄处间距按垂直间距控制。

### 3.2.6高层、多层、低层居住建筑混合区域建筑的间距：

1.高层与多、低层居住建筑平行布置时（高层住宅建筑位于南侧时），在满足国家规范日照分析前提下，最小控制距离不得小于25米。

2.高层与多、低层居住建筑垂直布置（山墙对正面）时，纵墙面在南侧时，不少于18米，纵墙面在北侧时，不少于20米。

3.高层与多、低层居住建筑并列布置时，山墙间距不少于13米，并同时满足消防要求，山墙有居室窗户的应适当加大。

4.高层与多、低层居住建筑对角布置时，对角最小控制距离按并列布置间距控制。

5.建筑既非平行也非垂直布置的间距

⑴ 当两栋建筑夹角小于等于45度时，其最小间距按平行布置的间距要求控制。

⑵ 当两栋建筑夹角大于45度时，其最小间距按垂直布置的间距要求控制。

### 3.2.7非居住建筑与居住建筑的间距

1.非居住建筑位于居住建筑南、东（西）侧时，参照居住建筑间距控制，住宅区配套设施与住宅间距按消防间距进行控制；高度5米以下的单层传达室、变配电房、电信交接间、泵房、小库房、管理用房和车库等建筑，与居住建筑正面不存在直接的视线干扰时，外墙间距在满足消防、环保、卫生和安全要求的前提下按不得小于6米控制，山墙间距应符合消防规范；与非居住建筑的间距，按消防规范控制。

2.非居住建筑位于居住建筑北侧时，其间距应满足消防、安全、环保等要求，最小距离不得小于13米。若为高层建筑。其间距应适当加大。

### 3.2.8工业、仓储、市政及特殊用地的建筑之间的间距按照消防、环保、绿化和安全的有关规范控制。

### 3.2.9城市各类新建、扩建和改建的房屋建筑和居住小区，以及有残疾人生活与工作场所均应按《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求设置建筑物无障碍设施。

## 第三节 建筑物退让

### 3.3.1沿建筑用地边界和沿城市道路、公路、河（渠）道、铁路两侧以及电力线路、文物、绿地保护区范围内的建筑物，其退让距离除符合消防、防汛、交通安全、景观、文物保护、环保要求外，并同时符合本节规定。

### 3.3.2沿建筑用地边界建筑物，其离界距离按以下规定控制，但离界距离小于消防要求时，应按消防要求控制。

1.离界距离在满足被遮挡建筑间距要求的前提下，投入在北侧居住，文教卫相邻地界内大寒日2小时影响投影的垂直距离不大于8米，且其最小控制离界距离不得小于表所列值；投入到北侧商服、办公、工业、仓储地块等非日照要求的，投影的垂直距离不限。南侧地块建筑在退让道路红线（绿线）后投入道路北侧居住，文教卫地块内大寒日2小时影响投影的垂直距离不大于道路红线（绿线）以北5米；投入到北侧商服、办公、工业、仓储地块等非日照要求的，投影的垂直距离不限，投入北侧公共绿地应满足不少于三分之一的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。

建筑物退离建筑基地边界距离控制指标表（单位：米）

|  | 文教卫建筑 | 居住建筑 | 非居住建筑 | 工业、仓储建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小距离 | 最小距离 | 最小距离 | 最小距离 |
| 主 要 朝 向 | 低层 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | 多层 | 10 | 8 | 6 | 5 |
|  | 高层 | 18 | 15 | 12 | 5 |
| 次 要 朝 向 | 低层 | 4 | 4 | 按消防要求控制 | 5 |
|  | 多层 | 6 | 5 | 按消防要求控制 | 5 |
|  | 高层 | 10 | 9 | 9 | 5 |

2.超出建筑外框（地上部分）的地下建筑物，后退城市道路红（绿）的距离不应少于4米；后退相邻建设用地的距离，不应少于地下建筑物深度（自室外地坪至地下室底板的距离）的0.7倍，且最小值不少于5米。
　　按上述要求退让确有困难的，应采取技术安全措施和有效的施工方法，并提交边坡与基坑工程专家委员会设计方案评审报告、河南省建筑边坡与深基坑工程专家委员会或市住房城乡建设管理部门（或委托机构）出具的设计方案复核证明，以及经施工企业技术负责人和总监理工程师批准的边坡或基坑工程专项施工方案，可适当缩小后退距离，但最小值不应少于3米。
　　当界外建(构)筑物、地下工程有特殊要求时，应视建筑结构设计及场地地质情况，加大新建地下建筑后退地界的距离。
　　当相邻地块两个或两个以上建设项目协商谋求地下建筑联体建造时，可不按上表控制连接处离界距离，但应满足其它相关规范要求。
    相邻新建商业办公建筑地下室规划要求应设置连接通道的，通道宽度不小于4米，净高度不小于2.8米，并由相关建设单位负责实施各自基地的通道部分。

3.新建建筑若临现有永久性建筑，且现有建筑未按规定退够应退间距的，新建建筑除满足自身应退间距，同时满足日照、安全、消防等间距要求。

4.界外为城市道路绿化及河流绿化带的，各类建筑的最小退界距离为5米；界外为公园绿地时，退界距离应适当增加，且不得小于10米。

### 3.3.3沿城市道路两侧的建筑物除经详细规划外另有规定的，其后退道路规划红线(沿道路规划红线两侧有绿化带设置要求的，建筑物退让距离从绿线算起)的最小控制距离不得小于下表所列值：

建筑主朝向后退道路规划红（绿）线最小距离控制指标表    （单位：米）

| 建筑高度 | 住宅建筑退让距离 | 沿街对外底层商业住宅建筑退让距离 | 商业建筑退让距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| H≤18米 | 5 | 10 | 10 |
| 18米＜H＜80米 | 10 | 15 | 15 |
| 80米≤H＜100米 | 15 | 20 | 20 |

详见附图1

建筑次朝向山墙后退道路规划红（绿）线多层不小于5米，高层不小于10米。

注：建筑退让道路规划红线距离按建筑物临道路一侧最突出部位投影最外线与道路红线（绿线）的距离控制。

1.建筑高度大于等于100米的，应相应加大后退距离，具体标准由城乡规划行政主管部门核定。

2.城市道路交叉口四周建筑后退道路红线 (沿道路规划红线两侧有绿化带设置要求的，建筑物退让距离从绿线算起），不小于3.3.3相应后退间距的1.2倍（均自道路规划红（绿）线直线段与曲线段切点的连线算起）。

### 3.3.4 新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、博物馆、大型商场、宾馆等有大量人流、车流集散的建筑物，其后退道路规划红线距离应满足停车、人流集散的要求，除经批准的详细规划另有规定外，沿主要道路上的建筑退红（绿）线距离不小于30米，并应留出临时停车或回车场地。

### 3.3.5城市综合体内主要道路两侧建筑后退道路红线空间应作为人行通道或集散广场；项目用地范围内新增道路时，其用地面积可纳入规划指标计算，建筑后退新增道路红线的距离应不小于5.0米。

### 3.3.6 新建小学、幼儿园大门前应规划建设校前广场，满足学生接送的需要，减少对城市交通的影响。

### 3.3.7 围墙退规划道路红（绿）线不少于1.5米，其形式美观、通透，不临道路修建的围墙不得超过其用地界线；大门、门卫、变电室退规划道路红（绿）线不少于1.5米。

### 3.3.8 城市规划紫线周边的建筑，其后退距离按相关保护规定的规定执行。

### 3.3.9 沿河（渠）道规划蓝线（城市总体规划确定的长期保留的河道规划线）两侧，或沿河道规划蓝线外绿化控制带外侧的建筑物其后退河（渠）道规划蓝线的距离，除详细规划另有规定外，均不得小于5米。

### 3.3.10 沿铁路两侧新建、扩建建筑工程（直接为铁路服务的设施除外），应符合以下规定：

1.高速铁路两侧的建筑工程与最近一侧铁路边轨的最小距离不得小于50米；铁路干线两侧的建筑工程与最近一侧铁路边轨的最小距离不得小于30米；铁路支线、专用线两侧的建筑工程与最近一侧铁路边轨的最小距离不得小于15米；铁路两侧的围墙与最近一侧铁路边轨的最小距离不得小于10米，且围墙的高度不得大于2.5米。铁路两侧的建筑工程、围墙与铁路路基坡脚的距离不得小于5米。

2.铁路两侧的危险品仓库和厂房与最近一侧铁路边轨的最小距离应征求铁路主管部门意见后确定。

3.在铁路道口附近进行建设的，须符合铁路道口管理的有关规定。

### 3.3.11在电力线路保护区范围内，不得新建、改建、扩建建（构）筑物。

1.架空电力线路保护区，指导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域。

（1）一般地区沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退导线边线距离除有关规划另有规定外，不得小于以下距离：

1—10千伏       5米

35—110 千伏    10米

110—330 千伏   15米

500 千伏        20米

（2）市区和城镇人口密集地区，沿架空电力线路两侧新建、改建、扩建建筑物，其后退线路中心线距离应符合电力管理的有关规定。

2.电力电缆线路保护区，指地下电力电缆线路向外两侧延伸所形成的两平行线内的区域。其每边向外延伸的距离应不小于0.75米。

3.变电站应按电力行业有关部门规范留足安全防护距离。

### 3.3.12军事管理区周边建筑应满足国家有关规定，并征求军事部门的意见。

## 第四节 建筑高度和景观控制

### 3.4.1建筑高度不应危害公共空间安全、卫生和景观，除须符合日照、建筑间距、消防、抗震等方面的要求外，应同时符合本章规定。

### 3.4.2对建筑高度有特别要求的地区，应按城市规划要求控制建筑高度。

### 3.4.3在有净空高度限制的飞机场、气象台、广播电台、电视台以及其他无线电通讯（含微波通讯）设施周围的建（构）筑物其控制高度应符合有关净空高度限制的规定。

### 3.4.4在文物保护单位、不可移动文物和保护性建筑周围的建设控制地带内的建筑工程，其控制高度应符合保护性建筑和文物保护的有关规定，不得破坏文物的历史风貌；项目规划、工程设计方案应当根据文物的级别经相应的文物行政部门同意后，报城乡规划部门批准。尚无经批准详细规划的，应先编制城市设计或建筑设计方案，进行视线分析，提出控制高度和保护措施，经规划、建筑、文物保护、文化等专家论证后，由市城乡规划管理部门会同有关部门具体核定，实施前应依法报批。确需在文物保护单位保护范围内进行的建设工程等，应依照《文物保护法》的有关规定报批，经核定公布该文物保护单位的政府征得上级文物行政部门同意，作出批准后，方可实施。

3.4.5多层住宅长度不宜超过100米，高层住宅长度不宜超过60米。

### 3.4.6穿越许昌市城市规划区范围内的公路规划控制线两侧应划定隔离带，除规划另有规定外，其隔离带宽度具体规定如下：

1.国道、城市快速公路两侧各30米。

2.省道及主要道路两侧各20米。

3.县级以下公路及次要道路两侧各10米。

公路控制线和隔离带内，不得新建、改建、扩建建筑物，但可耕种或绿化；经城乡规划管理部门批准，可开挖沟渠、埋设管道、架设杆线、开辟服务性车道等。
    沿穿越村镇、城镇的公路两侧新建、改建、扩建建筑物，可按村镇、城镇规划进行管理，但建筑物后退公路规划控制线的距离不得小于5米。

## 第五节 容积率指标计算

### 3.5.1一般情况下，建筑面积计算值按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）与《许昌市建设用地容积率管理办法》（许政[2010]122号）的规定执行，《计算规范》规定之外按照本节规定执行。

### 3.5.2当住宅建筑标准层层高大于等于4.5米，不论层内是否有隔层，计算容积率指标时，建筑面积均按该层面积乘1.5倍计算。当住宅建筑标准层层高大于等于4.9米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算。跃层式住宅等当起居室（厅）层高为户内通高以及住宅坡屋顶可按其单层面积计入容积率。

### 3.5.3当办公、写字楼、公寓建筑标准层层高大于等于5.1米，不论层内是否有隔层，计算容积率指标时，建筑面积均按该层面积乘1.5倍计算。当办公、写字楼、公寓建筑标准层层高大于等于5.5米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算；当办公、写字楼、公寓建筑层高大于等于8.8米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。

### 3.5.4住宅区配套商业建筑当层高大于等于5米，计算容积率指标时，建筑面积均按该标准层面积乘1.5倍计算。当层高大于等于6.1米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算；当层高大于等于10米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。

### 3.5.5大型商场、商业建筑当标准层层高大于等于5.5米，计算容积率指标时，建筑面积均按该标准层面积乘1.5倍计算。当标准层层高大于等于6.5米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算；当标准层层高大于等于10米时，不论层内是否有隔层，建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。

### 3.5.6当单个阳台出挑尺寸大于1.8米且水平投影面积大于8平方米者按其水平投影面积计算，其数值单列并计入地块容积率。每套住宅阳台（含各类形式的阳台、入户花园等非公共活动空间）的水平投影面积不应大于该套住宅套型建筑面积的20%。

### 3.5.7建筑在地下设置的停车场、储藏室,地下及半地下建筑(人防、停车场、储藏室等)不计入容积率;建筑底层设置的地上车库、储藏室高度2.2米≤H＜2.5米的,计入建筑面积但不计入容积率，地下商业在满足停车、设备设施空间的情况下其建筑面积不计入容积率。

### 3.5.8住宅、办公、商业大型建筑的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等公共部分及屋顶，独立式住宅建筑和特殊用途的大型商业用房，工业建筑、体育馆、博物馆和展览馆类建筑不按本节规定计算容积率，其建筑面积的计算值按照《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）的规定按单层建筑面积计入容积率。

### 3.5.9单层工业厂房、仓库建筑高度大于8米，按两层建筑面积计入容积率。

### 3.5.10建设项目设计方案突破本节规定或出现难以界定的情况时，可以组织专家论证其方案的合理性，专家论证结论作为项目审批的参考依据。

## 第六节 绿地和停车

### 3.6.1各类建设用地的绿地面积占用地总面积的比例（以下称绿地率）必须符合国家法律、法规规定的指标，应与建设项目同步设计、同步实施，一并交付使用。

各类新建建设项目绿地率应符合下列规定：

1.新建居住区绿地率原则上不低于35%，曹魏新城不低于25%。

2.行政办公、文化设施、教育体育、医疗卫生、科研设计、特殊用地等建设项目，绿地率不低于35%；

3.工业、仓储等建设项目绿地率不得超过20%。

### 3.6.2居住区公共绿地：居住区内应规划集中公共绿地，建筑基地内的公共绿地面积在居住区内组团不少于0.5平方米／人，小区不少于1平方米／人，居住区不少于1.5平方米/人，旧区改建可酌情降低，但不得低于相应指标70%；其中居住区内公共绿地应同时满足宽度不少于8米，面积不少于400平方米，且有不少于1/3绿地面积在标准建筑日照阴影范围之外的要求。

绿地在满足改善生态环境、美化公共空间、为居民提供游憩场地等基

本功能的前提下，多采用下沉式绿地，为雨水收集创造便利条件。并应结合绿地规模与竖向设计，在绿地内设计可消纳屋面、 路面、广场及停车场径流雨水的低影响开发设施，并通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。道路径流雨水进入绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。

下沉式绿地建设及雨水低影响开发设施建设要求应符合《海绵城市建设技术指南》（低影响开发雨水系统构建）的规定。

3.6.3为提高城市环境质量，改善居住环境，在新建项目中，公共绿地宜集中设置。

3.6.4城市各项建设，鼓励进行垂直绿化，增加建设用地的绿地面积，垂直绿化的折减率宜按下表控制。

| 折算方式 | 要 求 | 折减率 |
| --- | --- | --- |
| .按屋顶覆土厚度计算折减率 | 0.3m≤H＜0.7m | H为履土深度 | 40% |
|  | 0.7m≤H＜1.1m | H为履土深度 | 60% |
|  | 1.1m≤H＜1.5m | H为履土深度 | 80% |
|  | 1.5m≤H | H为履土深度 | 100% |
|  |  | 0.6m≤平均履土厚度＜1m | 80% |
|  |  | 0.3m≤平均履土厚度＜0.6m | 40% |
|  |  | 0.6m≤平均履土厚度＜1m | 50% |
|  |  | 0.3m≤平均履土厚度＜0.6m | 30% |
| 2.按建（构）筑物高度计算折减率 | H＜2.5m | H为单独建（构）筑物屋顶高度或用地室内外地坪（地基）整体抬高时的高度 | 100% |
|  | 2.5m≤H＜5m | H为建（构）筑物屋顶高度 | 80% |
|  | 5m≤H＜10m | H为一层建筑或裙房的建（构）筑物屋顶高度 | 60% |
|  | 10m≤H＜15m | 建（构）筑物为两层及三层建筑裙房 | 40% |
|  | 15m≤H＜24m | 建（构）筑物为三层及以上建筑裙房 | 20% |
| 备注：以上两种折算方式应同时适用。 |

屋顶绿化雨水收集设计要求：

（1）屋顶坡度较小的建筑可采用绿色屋顶，绿色屋顶的设计应符合《屋面工程技术规范》（GB50345）和《海绵城市建设技术指南》（低影响开发雨水系统构建）的规定。

（2）屋顶宜采取雨落管断接或设置集水井等方式将屋面雨水断接并引入周边绿地内小型、分散的低影响开发设施，或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄设施。

（3）建筑材料应优先选择对径流雨水水质没有影响或影响较小的建筑屋面及外装饰材料。优先将屋面雨水进行集蓄回用，净化工艺应根据回用水水质要求和径流雨水水质确定。雨水储存设施可结合现场情况选用雨水

罐、地上或地下蓄水池等设施。当建筑层高不同时，可将雨水集蓄设施设置在较低楼层的屋面上，收集较高楼层建筑屋面的径流雨水，从而借助重力供水而节省能量。

3.6.5城市重要绿化景观带在规划设计中需考虑慢性交通系统。

### 3.6.6绿化带开口设计要求

### 河岸绿地一般不设出入口,情况特殊确需设置的,占用绿地的宽度不得超过2.5米,且为步行通道,不得设置机动车出入口。
    居住小区在道路绿地开设出入口的,主出入口占用绿地的宽度不得超过12米,次出入口占用绿地的宽度不得超过8米,消防通道占用绿地的宽度不得超过6米。
    一般公共设施、工业、仓储、道路广场、市政设施及其他建(构)筑物或庭院,在道路绿地开设出入口的,出入口占用绿地的宽度不得超过12米。

### 产生大量人流、车流的项目：大型商业、影剧院、体育场、特殊工业项目占用绿化带宽度可适当放宽。其宽度应有充分论证结果和要求。

### 3.6.7商服建筑机动车停车原则采用地上、地下相结合的停车方式。

### 3.6.8鼓励地下停车和地上停车楼（库），地上停车楼（有结构层）可按建筑面积的三分之一计算容积率，地上机械式多层停车库（无结构层）按单层计算建筑面积，不计入容积率。

### 居住区应优先考虑地下停车，地面停车率不大于总户数的10％，地面停车不得占用小区公共绿地，地下停车库因地质、周边环境等原因，可采用地下立体机械停车方式解决停车问题。

### 3.6.9地面停车位宜采用树阵式绿化，并设置雨水渗透设施。

### 3.6.10停车位面积应按以下确定：

小型汽车露天停车场　　25～30平方米/车位；

小型汽车室内停车库　　35～40平方米/车位；

小型汽车路边停车带　　16～20平方米/车位；

多层机械式停车应按产品样本和设计图纸核算；

非机动车停车位　　　　　1.5～1.8平方米/车位

机动车停车位控制指标以小型汽车为标准当量换算表

| 车型 | 微型汽车 | 小型汽车 | 中型汽车 | 普通汽车 | 铰接车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换算系数 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |

## 第七节 城市夜景亮化

城市夜景亮化要体现区域功能、建(构)筑物造型特点和文化内涵,与整体景观相协调。总体要求是:1.撤除远光射灯,严控闪烁光源。2.新建道路照明工程项目不宜采用景观花灯。3.建(构)筑物夜景照明用光、用色必须符合城市夜景照明规划要求,建(构)筑物竣工时一并验收。4.玻璃幕墙建筑立面使用内透光照明或自发光照明器材亮化。5.加强对夜景照明管理和集中控制的建设,合理控制夜景照明系统。6.夜景灯饰所用材料要进行详细标注,必须符合国家规定,同时要配备防水、防火、防风、防漏电、防爆等保护措施。

### 3.7.1亮化范围和目标

城市规划区(含许昌新区)范围内的建成区。

1.主要道路的道路照明;

2.主要道路两侧的建筑物;

3.主要道路的绿化带、行道树以及花坛;

4.游园广场;

5.河道桥涵;

6.特色建筑物和文化景点;

7.单位、小区建筑物;

8.公共建筑；

### 3.7.2 住宅小区夜景灯饰设置：1.临主干道住宅楼楼顶应当设置小区名称字体亮化；外围楼体侧面应当设置小区名称字体亮化(一般采用红色)。2.6层及以下住宅楼应当在楼顶设置双层数码灯管和少量夜景灯饰；6层以上住宅楼应当在顶部设置3层数码灯管和适量夜景灯饰；数码管采用黄色、白色、蓝色、橙色等色调为主色调,并穿插其他颜色，营造七彩流动效果。3.小区住宅楼楼顶凸出部位四面进行夜景灯饰亮化,采用黄色、白色、橙色等投光灯进行楼顶投光。4.底层有商业门店的应当根据商业门店的需求进行亮化。5.使用截光型灯具,降低灯光对居民生活、休息的影响。

### 3.7.3 学校的夜景灯饰设置:1.应当采用简洁、明快、节能的灯具,营造出温馨的学习环境。2.学校名称采用红色标识字亮化。3.楼体不设置光源。楼顶四面进行夜景灯饰亮化,在顶部设置3层数码灯管和适量夜景灯饰,学校食宿楼采用红色、黄色等暖光源,营造温馨的生活气氛;学校办公楼、教学楼、图书馆采用绿色、蓝色、白色等色调,突出学校严谨、上进的教学气氛。4.灯光色彩根据教学分区建筑物的功能进行分区设计。

### 3.7.4 商业区建筑夜景灯饰设置:1.应当进行外立面整体夜景灯饰设置,通过每个点光源的不同色彩的变幻,在楼体形成字体或图形。2.灯光色彩结合建筑物的功能,突出一种主色调。3.楼体四面及楼体顶部、底部进行亮化。6层及以下建筑应当在楼顶设置双层数码灯管和少量夜景灯饰;6层以上建筑应当在顶部设置3层数码灯管和适量夜景灯饰。数码管采用黄色、白色、红色、橙色等色调为主色调,穿插其他颜色。建筑楼顶、底部四面进行夜景灯饰亮化,采用黄色、白色、橙色等投光灯进行楼顶投光。4.底层有商业门店的应当根据商业门店的需求进行亮化。

### 3.7.5 行政建筑的夜景灯饰设置:1.色调要庄重大方,层次分明。2.光线要强,顶部四周用射灯投光,充分展现整体轮阔。3.门庭亮化要突出单位名称、招牌和标识。4.分部亮化,即一般亮化和全景亮化。平时进行一般亮化,只开上半部或顶部,重大节日和活动时进行全景式亮化。

### 3.7.6 商业地产、宾馆、酒店夜景灯饰设置:1.要多视角体现商业、宾馆、酒店的特色。2.建筑物凸出部位要投射强光,建筑物轮阔清晰,层次分明,标识明亮。3.门庭亮化要有独特性。

### 3.7.7 公共娱乐建筑的夜景灯饰设置:1.采用多种灯光形式,多角度照射,刻画结构细节。2.光色以亮、雅、美为主,力求美观而富有艺术性。3.注重建筑物与环境的协调,烘托文化品位。4.可设置大型电子屏幕。5.建筑物顶部四周采用LED数码管勾勒。

### 3.7.8 广场、景点小品的夜景灯饰设置:1.广场建筑物、构筑物及景观小品的亮化应与城市特色相协调,用投光灯投光。2.广场周边要设置造型灯,广场绿化带内安装LED景观灯,广场四周灯光对称。3.重要位置的亮化要合理布局,采用多层面的灯光,形成多样的光影变化。

### 3.7.9 园林、绿化带、花草树木的夜景灯饰设置:1.采用绿色泛光灯空向投射绿化植被,充分体现绿色的自然景观。绿化带一般采用洗墙灯或草坪灯，进行透光。3.对道路树木密集的地段要根据树叶特色,采用地射灯投光。

### 3.7.10 河道的夜景灯饰设置:1.突出生态特色。河两岸草坪、树木要采用地射灯、泛光灯投光，充分体现“河、堤、树、花”的生态夜景景观。2.河两岸岸壁上安装点光源进行点缀，形成水面倒影。3.护城河护栏要安装洗墙灯。

### 3.7.11 桥梁、立交桥的夜景灯饰设置:1.河道桥梁夜景灯要与河流两侧夜景相对应,除设置护栏灯外,桥梁底部也要增设光源。2.桥体外侧也要进行投光，体现桥梁的整体结构。3.立交注重轮廓的亮化，护栏设置洗墙灯，涵洞灯光要明亮。4.彩虹桥亮化突出形体特点,弧线清晰。

3.7.12 古建筑的夜景灯饰设置:1.根据建筑物特形,采用不同的灯光,定向投光。2.平时进行一般亮化,注重建筑物顶部以及古建筑物轮廓的亮化,重大节日和活动时进行全景式亮化。3.尽量不在建筑上安装亮化灯具,以免对建筑造成损坏。

### 3.7.13 广告牌匾的夜景灯饰设置:1.户外广告设施、门店牌匾应当采用霓虹灯、泛光灯、射灯。2.设置电子显示屏。3.要严格控制光源性广告。

## 第八节 建筑风格与建筑环境、材质、控制

### 3.8.1在许昌市城市总体规划确定的中心城区范围内新建、改 建、扩建的建筑工程，其建筑风格、形体及立面设计、装饰装修等宜与已确定的控制性规划、城市设计和详细规划中城市空间环境景观的要求相符合。

### 3.8.2各类建设工程在编制建设项目修建性详细规划、城市设计时，应标明用地周边一定范围内的现状地物地貌，建筑立面及色彩应进行多方案比较，注意与相邻空间环境的协调。

### 3.8.3居住、文教体卫建筑宜设置公共开放空间，开放空间不得封闭，不得改变使用性质。

### 3.8.4同一住宅建筑群体的风格、造型、色彩宜协调统一，并在此基础上，体现单幢住宅建筑的标识性。

### 3.8.5涉及已建住宅建筑外部造型、色彩的改变，必须以楼幢为单位整体设计， 并应保持与周围环境的协调统一。

### 3.8.6许昌市城市规划区域内各类新建、改建、扩建居住、商业、学校、医疗等民用建筑工程（工业建筑除外），凡建筑外墙采用粘贴保温板薄抹灰外层保温系统者，不宜设计、使用瓷质面砖进行外墙饰面。3层以下（含3层）建筑裙房和高度9米以下建筑不列入此范围。

### 3.8.7居住类高层建筑应推广应用建筑外墙涂料，限制设计、使用外墙瓷质贴面材料。

### 3.8.8临街或地标性建筑应采用石材为主多种材料相结合方式，突出建筑物沿街立面效果，大力推广使用高档外墙漆（真石漆）及衍生产品，在保证材料质量的前提下，确保施工质量安全。

### 3.8.9外墙装饰材料的选用应与周围环境及原有建筑相协调，符合国家有关规范和防火要求，应由具有相应资质等级的施工单位、相应从业资格的操作人员负责实施。

### 3.8.10提倡推广应用节能、环保、安全的新型装饰材料。

# 第四章　交通工程

## 第一节 城市道路

### 4.1.1 交通规划应与其他相关专业规划相衔接，按照全面规划、综合开发、配套建设的原则，综合组织施工，避免重复开挖道路。新建、改建城市道路工程，应当符合下列规定：

1.应当符合城市规划确定的道路红线、绿线、竖向标高和横断面。

2.城市道路应按照《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的规定设置无障碍设施，并确保通畅。

3.建设用地内部道路与城市道路相接时，其变坡点不得进入城市规划道路红线内，出入口与城市道路连接坡度较大时，应设缓冲段与用地外道路连接。

4.城市道路平面交叉口纵坡不宜大于2%。

5.应符合《海绵城市建设技术指南》（低影响开发雨水系统构建）的规定要求：

（1）满足道路基本功能的前提下达到相关规划提出的低影响开发控制目标与指标要求。

（2）道路人行道宜采用透水铺装，非机动车道和机动车道可采用透水沥青路面或透水水泥混凝土路面，透水铺装设计应满足国家有关标准规范的要求。

（3）道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等，便于径流雨水汇入低影响开发设施。

（4）规划作为超标雨水径流行泄通道的城市道路，其断面及竖向设计应满足相应的设计要求，并与区域整体内涝防治系统相衔接。

（5）路面排水宜采用生态排水的方式，也可利用道路及周边公共用地的地空间设计调蓄设施。路面雨水宜首先汇入道路红线内绿化带，当红线内绿地空间不足时，宜将道路雨水引入道路红线外城市绿地内的低影响开发设施进行消纳。当红线内绿地空间充足时，也可利用红线内低影响开发设施消纳红线外空间的径流雨水。 低影响开发设施应通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统相衔接，保证上下游排水系统的顺畅。

（6）城市道路绿化带内低影响开发设施应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。

（7）道路径流雨水进入道路红线内外绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。 有降雪的城市还应采取措施对含融雪剂的融雪水进行弃流，弃流的融雪水宜经处理（如沉淀等）后排入市政污水管网。

（8）低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。

### 4.1.2城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路四类，各类道路规划指标应符合下表的规定：

各类规划道路主要设计参数表

| 项 目 | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车设计车速（km/h） | 60—100 | 50—60 | 30—40 | 20—30 |
| 道路网密度（km/km2） | 0.4—0.5 | 0.8—1.2 | 1.2—1.4 | 3—4 |
| 道路中机动车道条数（条） | 6—8 | 6—8 | 4—6 | 2—4 |
| 道路宽度（m） | 60—80（含辅道） | 40—70 | 25—40 | 15—30 |

### 4.1.3城市道路横断面一般包括：机动车道、非机动车道、人行道（含盲道）、分隔带和绿化带。在同一规划道路起止点间，除地形因素限制外，横断面形式应保持一致，城市道路横断面形式适用条件如下：

1.城市支路一般采用单幅路的横断面形式。需分期实施的城市道路也可暂采用单幅路的形式。

2.城市次干路一般采用单幅路或双幅路的横断面形式。横向高差大、地形特殊或有特殊要求的城市道路，也可采用双幅路的形式。

3.城市主干路一般采用双幅路、三幅路或四幅路的横断面形式。

4.城市快速路采用双幅路或四幅路的断面形式。快速路上的机动车道应设置中央隔离带，与快速路交汇的道路数量应严格控制，交通组织符合快速路的通行要求。

5.城市道路绿化可按以下两种模式实施:
模式一:前绿化带模式。道牙外为绿化带,然后是人行道和建筑物门前硬化。以乔木树阵、片林、灌木绿化形式为主, 每隔60米以上设1.5米宽的通道。
模式二:后绿化带模式。道牙外为人行道,然后是绿化带和建筑物门前硬化。以乔木树阵、片林、灌木绿化形式为主,每隔30米以上设1.5米宽的人行步道,并满足消防要求。

### 4.1.4各级道路的机动车车道宽度应根据车型及计算行车速度确定，应符合下表规定：

各级道路车道宽度

| 车型及行驶状态 | 计算行车速度（km/h） | 车道宽度（m） |
| --- | --- | --- |
| 大型汽车小型汽车混行 | ＞60 | 3.75 |
|  | ≤60 | 3.5 |
| 小型汽车专用线 | ＞60 | 3.5 |
|  | ≤60 | 3.25 |
| 公共汽车停靠站 | — | ≥3.5 |

### 4.1.5各级规划道路人行道宽度不宜小于3米，近期建设人行道最小通行宽度不应小于2米。

商业和文化中心区或公共场所集中路段人行道规划宽度一般为5米，最小值为4米；火车站路段人行道规划宽度一般为5米，最小值为4米、长途汽车站路段人行道规划宽度一般为4米，最小值为3米、码头附近路段人行道规划宽度不宜小于5米，最小不应小于4米。

### 4.1.6自行车道1条车道宽度为1.5米，每增加1条宽度宜控制为1.0米，靠路边的和靠分隔带的一条车道侧面净空宽度应加0.25米。单向行驶的不宜小于2.5m，双向行驶的最小宽度不宜小于4.5米，混有其它非机动车的单向行驶的最小宽度不宜小于3.5米。

### 4.1.7城市道路建筑界限机动车与非机动车最小净高应符合下表规定，同时城市主干路限高宜适当加大。

城市道路建筑界限最小净高

| 车行道种类 | 机动车 | 非机动车 |
| --- | --- | --- |
| 行驶车辆种类 | 各种汽车 | 小汽车 | 自行车、行人 | 其他非机动车 |
| 最小净高（m） | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |

### 4.1.8城市道路非机动车车道的坡度不宜超过2.5%，机动车车道的坡度不宜超过4%，且应按有关规定控制坡长，并应符合下列规定。

最大纵坡

| 设计速度（km/h） | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大纵坡（%） | 一般值 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 极限值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

立体交叉引道和匝道的最大纵坡坡度不宜大于4%。立交控制范围内除建设城市基础设施以外应当进行绿化。

## 第二节 道路交叉口

### 4.2.1道路视距平面交叉口视距三角形范围内不得有任何高出路面1.0m的妨碍驾驶员视线的障碍物，如有应清除。

许昌市道路路口红线控制采用视距三角形法，视距长度依据道路等级所对应的停车视距确定；交叉口红线转弯半径一般按相交道路的较低等级道路红线取值。主次干道交叉路口应考虑设置行人安全过街设施。

当级别差距较大的道路相交（支路及以下等级道路与45m及以上宽度道路相交）或者道路斜交达到30度以上、75度以下或105度以上角度时，会产生视距线过小情况。此时应根据路口人行道宽度不小于路段人行道宽度原则进行校核，即利用较窄道路的路口侧石转弯半径减4米（R-4=R1）作为半径绘制圆弧，取其与道路切点连线，与规划视距线进行比较，取其大者作为控制视距线标准（见图1、图2）。

图1 道路等级相差太大                图2 道路斜交

道路斜交为30度以下角度时，直接按10米半径绘圆弧与道路切点连线，与视距线进行比较，取其大者作为控制视距线标准。

部分畸形交叉口、设置路口安全渠化岛的道路交叉口，以路口的详细设计控制为准；其他另有详细设计的以批准的详细设计为准。

### 4.2.2道路相交宜采用正交。必须斜交时，交叉角不宜小于60度；交叉口形式不宜采用错位交叉、多路交叉和畸形交叉，平面交叉应避免出现四路以上交叉口。

### 4.2.3次干路以上的道路交叉口，一般应予以拓宽渠化，支路根据实际情况确定是否拓宽。道路拓宽宽度一般为红线两侧各拓宽3.5米。

道路交叉口拓宽渠化长度控制方法：

1.道路拓宽渠化长度：L=M+N

M——渠化段，主干路取70-90米，次干路取50-70米，支路30-40米；N——渐变段，取30米（主干路30-35米，次干路25米，支路20米）

注：渠化段长度从交叉口中线交叉点起沿道路中线方向量取。

2.红线大于50米的道路宜采用压缩隔离带的方式进行渠化。

3.对于斜交路口（交角小于75度），小于75度的路口一侧的拓宽渠化，以相交道路中线偏移拓宽段进行控制，以保证拓宽段的长度；大于105度的一侧仍按照渠化段垂直红线的原标准设置。

4.进、出口道部位机动车道总宽度大于16米时，规划人行过街横道设置行人过街安全岛。

5.道路交叉口按国家标准设置信号灯、标志、标线、道路交通技术监控、护栏、交通信号诱导装置。

6.需要在学校、幼儿园等建港湾式停车位。

4.2.4建筑基地及单位机动车出入口除符合城市居住区规划设计规范及城市规划要求外还应符合下列规定：

1.应在建筑基地周边较低级别的道路上安排，特殊情况需要在不同级别道路上开设二个以上机动车出入口时，应当按照道路等级由低到高顺序安排。需要直接在主干路上开口的，宜接入辅道。

2.出入口距城市道路交叉口，自红线延伸交叉点向后量起，道路主干路不小于70米或设在地块离交叉口最远端；次干路不小于50米或设在地块离交叉口的最远端；在支路上，距离支路与次干路交叉口不小于50米，距离同支路相交的平面交叉口不应小于30米。

3.快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑物的进出口，严格控制在城市快速路、主干道上开设机动车出入口。

4.城市干路以上建筑基地及单位机动车出入口一般进出交通组织应采取右进右出方式。

5.支路需要与主干道相接的，应当组织右进右出交通。

6.在城市立体交叉口和跨河桥梁的坡道两端，以及隧道进出口外的30m的范围内，不宜设置平面交叉口和非港湾式公共交通停靠站。

## 第三节 机动车停车场

### 4.3.1新建、改建和扩建的各类建设项目必须配建相应的停车场，配建的停车场应在本建设项目所属用地范围内配建，配建标准应符合下表：

| 建筑物性质及分类 | 配 建 单 位 | 机动车配建最低指标 | 非机动车配建最低指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 商品住宅 | 车位∕套 | 套型建筑面积小于等于144平方米：≥1.0 套型建筑面积大于144平方米：≥1.5 | 1.5 |
|  | 城中村改造、棚户区改造 |  | 0.85 | 1.5 |
|  | 保障房 |  | 0.5 | 1.5 |
| 办公 | 市级机关办公 | 车位∕100平方米建筑面积 | 0.7 | 3.5 |
|  | 商务办公建筑（公寓式办公建筑） |  | 1.0 | 3.0 |
|  | 工业类办公 |  | 0.5 | 0.5 |
| 酒店、宾馆 | 车位∕100平方米建筑面积 | 1.0 | 0.5 |
| 商业 | 商业建筑 | 车位∕100平方米建筑面积 | 1.0 | 5.0 |
|  | 超市、农贸市场 |  | 1.0 | 10.0 |
|  | 专业交易市场、批发市场 |  | 1.5 | 6.0 |
| 医院 | 市级及以上医院 | 车位∕100平方米建筑面积 | 1.0 | 4.0 |
|  | 市级以下医院 |  | 0.8 | 3.5 |
| 博览 建筑 | 图书馆、文化馆 | 车位∕100平方米建筑面积 | 1.0 | 6.0 |
|  | 博物馆、展览馆 |  | 1.0 | 8.0 |
| 体育场馆 | 车位∕100座位 | 5 | 30.0 |
| 公园、风景区、游览场所 | 车位/公顷占地面积 | 1 | 5 |
| 交通 建筑 | 火车站 | 车位∕年高峰日1000旅客 | 3.0 | 3.0 |
|  | 汽车站 |  | 3.0 | 3.0 |
| 影剧院 | 影剧院 | 车位∕100座位 | 3.0 | 30.0 |
| 学校 | 大专院校 | 车位/100名师生 | 2.0 | 60 |
|  | 中学、中专 |  | 1.2 | 70 |
|  | 小学、幼儿园 |  | 0.5 | - |
| 工业 | 工业厂房 | 车位/100m2建筑面积 | 0.1 | - |

### 工业厂房停车位，超过8米的单层厂房建筑面积按2层计入建筑面积，停车位仍按一层建筑面积配建。

### 4.3.2机动车公共停车场出入口的设置应符合行车视距要求，应与人行出入口分开设置，并应右转出入车道；出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50米以外；少于等于100辆的停车场可设一个出入口，其宽度采用双车道；100-300辆的停车场应设两个出入口；大于300辆的停车场出入口应分开设置，其宽度不小于7m；停车数大于500辆时，应设置不少于3个双车道的出入口。超过1000辆时，其出入口数量应适当增加。

停车场出入口应当设置缓冲区间，起坡道和闸机不得占用规划道路和建筑退让范围，严格控制直接正对城市主干道及以上等级的道路设置停车场出入口。

## 第四节 城市公共交通

### 4.4.1城市公共交通设施包括公交首末站、枢纽站、公交专用道、港湾式停靠站和综合车场等。

各类公交场站规划面积标准宜符合下表的规定。

公交场站规划面积标准

| 场站类型 | 规划面积标准 |
| --- | --- |
| 首末站（枢纽站） | 100 ～120（m2/标准车） |
| 停车场 | 120 ～150（m2/标准车） |
| 保养场 | 180 ～280（m2/标准车） |
| 修理厂 | 250（m2/标准车） |
| 总调度中心 | ≥5000 m2 |
| 分调度中心 | 500 m2 |

### 4.4.2城市新建、改建、扩建的次干路以上等级的道路应设置公交港湾停靠站。公交港湾停靠站设置在主次干路上停靠区长度不得小于30米，渐变段长度宜不小于20米，停靠区宽度不小于3米，公交港湾与路口渠化相结合设置时，应在满足路口渠化要求的同时，停靠区长度另加30米。新建的六车道以上(含六车道)城市主次干道有条件的区域可考虑设置公交专用道。

## 第五节 其他交通设施

### 4.5.1新建、改建城市桥梁，其横断面形式、车行道宽度、分隔带宽度、路缘带宽度宜与路段一致，特大桥、大中桥分隔带宽度可适当缩小，但需满足隔离带最小宽度。

新建、改建桥梁应满足防洪要求，应考虑管线的同步设计、同步建设。不能同步建设的，应当预留管线通过的位置。可燃、易燃、易爆工程管线不应利用交通桥梁跨越河道。

### 4.5.2地震设防要求。地震设防的城市,应保证震后城市道路和对外公路的交通畅通,并应符合下列要求：

1.干路两侧的高层建筑应由绿线向后退10～15m；

2.新规划的压力主干管不宜设在快速路和主干路的车行道下面；

3.路面宜采用柔性路面；

4.道路立体交叉口宜采用下穿式；

5.道路网中宜设置小广场和空地,并应结合道路两侧的绿地,划定疏散避难用地。

### 4.5.3城市加油（气）站的选址和建设应当符合许昌市公共加油（气）站规划：

1.城市公共加油站的服务半径宜为0.9～1.2公里；

2.加油（气）站应大、中、小型结合，以小型为主，规划建成区内不应建一级加油站、一级加气站和一级加油加气合建站；

3.加油（气）站的进、出口宜设置在次干道或支路上，并应在站内设置车辆加油等候车道。

加油站等级划分

| 级 别 | 油罐容量（m3） |
| --- | --- |
|  | 总容量 | 单罐容量 |
| 一 级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二 级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三 级 | V≤90 | 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 |

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积率。

4.加油与LNG加气、L-CNG加气、LNG/L-CNG加气合建站的等级划分

| 合建站等级 | LNG储罐总容积（m³） | LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计（m³） | CNG储气设施总容积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 级 | V≤120 | 150＜V≤210 | ≤12 |
| 二 级 | V≤260 | 90＜V≤150 | ≤9 |
| 三 级 | V≤60 | V≤90 | V≤8 |

备注：1、柴油罐总容积可折半计入油罐总容积。

2、当油罐总容积大于90m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3；当油罐总容积小于或等于90 m3时，汽油罐单罐容积不应大于30 m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。

3、LNG储罐的单罐容积不应大于60 m3。

### 4.5.4城市加油加气充电站项目用地的指标宜按下表控制

| 类 型 | 用地面积（㎡） |
| --- | --- |
| 加油站 | 3000-5000 |
| 充电站 | 3000-8000 |
| 加气站 | 3000-5000 |
| 加油加气站 | 4500-6000 |

# 第五章  市政工程

## 第一节 供水工程

### 5.1.1城市供水水源地分为地表水水源地和地下水水源地。城市供水水源地保护区的划分应根据国家饮用水水源地划分技术规范进行，保护区范围内的污染防治管理应符合国家法律、法规及现行的《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。

### 5.1.2城市水厂、水源井、加压泵站用地规模应按照规划规模确定，城市水厂、加压泵站用地外围应当设置宽度不小于10米的绿化防护带。

城市水厂、泵站用地周边进行其他建设时，与现状水厂、泵站用地边界距离不得小于10米，并符合相关标准规范的要求。

#### 水厂用地指标表

| 建设规模（万m3/d） | 地表水水厂（m2·d/m3） | 地下水水厂 （m2·d/m3） | 建设规模（万m3/d) | 地表水水厂（m2·d/m3） | 地下水水厂 （m2d/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 0.7-0.50 | 0.40-0.30 | 30-50 | 0.30-0.10 | 0.20-0.08 |
| 10-30 | 0.50-0.30 | 0.30-0.20 |  |  |  |

注：规模小于5万m3/日或大于50万m3/日的水厂宜参照执行。

#### 泵站用地指标表

| 建设规模（万m3/d） | 用地指标（m2·d/m3） | 建设规模（万m3/d） | 用地指标（m2·d/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 0.25-0.20 | 30-50 | 0.10-0.03 |
| 10-30 | 0.20-0.10 |  |  |

注：1．建设规模大的取下限，建设规模小的取上限。

2．规模小于5万m3/日或大于50万m3/日的泵站宜参照执行。

### 5.1.3长距离输水干管一般不宜少于两条；多水源供水或者有储水池等安全供水措施的，可以采用一条。

输水干管安全防护范围为管道中心线两侧不小于10米，在安全防护范围内，禁止建设与供水无关的建筑物和构筑物、埋设线杆、挖坑取土、种植树木、堆放物品等危害供水安全的活动。城市规划道路上的输水干管按照道路管线综合规划实施。

输送原水，有条件的应当采用管道或者暗渠。采用明渠输送的，应当采取保护水质和防止水量流失的措施。

### 5.1.4城市供水采用集中供给体制，城市内严格控制开采地下水作为自备水源。有条件的区域，应当逐步采用分质供水。

城市配水管网一般应设置为环状。枝状管网供水区域内不允许间断供水的，用户应当设置储水池。

## 第二节 排水工程

### 5.2.1城市内采用雨污水分流制，对于已形成合流制的部分建成区，应结合规划逐步改造成分流制。城市规划区内污水处理采用集中与分散处理相结合的体制。城市综合生活污水与工业废水排入城市污水系统的水质均应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的要求。工业区内经常受有害物质污染场地的雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。

### 5.2.2污水处理厂、污泥处理处置设施应采取防护措施，在厂区周边设置不小于10米的卫生防护绿带。

### 污水处理厂规划用地控制指标表

| 建设规模（万m³/d） | 污水处理厂[hm³] |
| --- | --- |
|  | 一级污水处理厂 | 二级污水处理厂 | 深度处理 |
| Ⅰ类（50~100） | -- | 25.00~45.00 | -- |
| Ⅱ（20~50） | 6.00~10.00 | 12.00~25.00 | 4.00~7.50 |
| Ⅲ（10~20） | 4.00~6.00 | 7.00~12.00 | 2.50~4.00 |
| Ⅳ（5~10） | 2.25~4.00 | 4.25~7.00 | 1.75~2.50 |
| Ⅴ（1~5） | 0.55~2.25 | 1.20~4.25 | 0.55~1.75 |

### 5.2.3排水泵站的设置应结合周围环境，并与居住建筑和公共设施建筑保持不小于10米的防护间距。采用地下式布置的排水泵站且地面部分布置为绿化的，卫生防护距离可适当缩小。

### 雨水（合流）泵站规划用地指标表

| 建设规模 | 雨 水 流 量（L/s） |
| --- | --- |
|  | 20000以上 | 10000～20000 | 5000～10000 | 100～5000 |
| 用地指标 | 0.4～0.6 | 0.5～0.7 | 0.6～0.8 | 0.8～1.1 |

注：合流泵站可参考雨水泵站指标。

污水泵站规划用地指标表

| 建设规模 | 雨 水 流 量（L/s） |
| --- | --- |
|  | 2000以上 | 1000～2000 | 300～600 | 100～300 |
| 用地指标 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 4.0-7.0 |

### 5.2.4许昌市暴雨强度公式：q=1987（1+0.747lgP）/(11.7+t)0.75

### P：重现期，一般地区取1-3年，重要地区取3-5年；

### q：暴雨强度（升/秒·公顷）；

### t：降雨历时（分）。

### 式中t=t1+m×t2，t1为地面集水时间，此处取8分钟；t2为雨水累计在设计管（渠）段以上管（渠）内的流行时间；m为大于1折减系数，一般取1.7-2.0，主要是修正雨水按满流计算的逐渐过程和在管（渠）内流行的不连续过程。

### 雨量计算公式：Q=Ψ×q×F

### Q：管（渠）段设计流量，升/秒；

### Ψ：综合径流系数，取0.6；

### F：该管（渠）段的上游总汇水面积。

### 5.2.5城市杂用水、绿地、林地浇洒用水、电厂及热源厂冷却水、城市景观用水等应优先使用再生水。

新建、扩建城市道路，应根据再生水利用规划，同步规划建设再生水管线。

### 5.2.6人行道、广场铺装的基层、面层材料宜按透水性结构设计。进行广场、绿地、住宅小区等规划设计时，宜考虑雨水的收集与利用，必要时可建人工调蓄和初期雨水处理设施。

## 第三节 电力电信

### 5.3.1城市规划区内变电站布置形式应符合以下要求：

1.中心城区范围内新建110千伏及以下电压等级变电站应采用户内式布置，原有户外式布置的变电站应逐步改造。在繁华地区及受场地限制时，可以与其它建筑结合建设；

2.中心城区范围外新建220千伏及以下电压等级变电站有条件宜采用户内式布置或半户外式布置，各项用地面积宜符合下表控制要求。

35-110kV变电所规划用地面积控制指标

| 序号 | 变压等级(kV) 一次电压/ 二次电压 | 主变压器 容量 [MVA/台(组)] | 变电所结构型式及用地面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全户外式 用地面积 | 半户外式 用地面积 | 户内式 用地面积 |
| 1 | 110(66)/10 | 20-63/2-3 | 3500-5500 | 1500-3000 | 800-1500 |
| 2 | 35/10 | 5.6-31.5/2-3 | 2000-3500 | 1000-2000 | 500-1000 |

220-500kV变电所规划用地面积控制指标

| 序号 | 变压等级(kV) 一次电压/二次电压 | 主变压器 容量 [MVA/台(组)] | 变电所 结构型式 | 用地面积 (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500/220 | 750/2 | 户外式 | 90000-110000 |
| 2 | 330/220及330/110 | 90-240/2 | 户外式 | 45000-55000 |
| 3 | 330/110及330/10 | 90-240/2 | 户外式 | 40000-47000 |
| 4 | 220/110(66,35)及220/10 | 90-180/2-3 | 户外式 | 12000-30000 |
| 5 | 220/110(66,35) | 90-180/2-3 | 户外式 | 8000-20000 |
| 6 | 220/110(66,35) | 90-180/2-3 | 半户外式 | 5000-8000 |
| 7 | 220/110(66,35) | 90-180/2-3 | 户外式 | 2000-4500 |

### 5.3.2新建10千伏开闭所、配电所、环网柜等供配电设施，应符合下列规定：

1.10千伏开闭所、公用配电所宜建设在负荷中心区且便于进出线的地方，或建设在两座变电站之间以便于加强配电网的联络和提高供电可靠性，其建设地址的选择应结合居民小区建设和城市改造同步进行；

2.城市建成区及高负荷密度区10千伏线路供电半径不宜大于2千米，城市建成区外10千伏线路供电半径不宜大于5千米；

3.一般应在地面上建设独立的开闭所、配电所、环网柜；地面上确无位置的，可设置在建筑物地下一层或地上一层；

4.独立建设的供配电设施应满足环境景观的要求；

5.供配电设施的选址应考虑到设备运输和进出线方便，并须留有消防通道，设计时应满足防火、防水、通风、防潮、防尘、防小动物等要求。

### 5.3.3电力架空线路及电力电缆敷设需符合以下要求：

1.高压架空电力线路宜同塔多回架设；

2.架空电力线路宜沿道路、河道绿化带架设；

3.架空电力线路路径应当短捷、顺直，减少与道路、河流、铁路的交叉，避免跨越建筑物，避开空气严重污染区或者存有危险品的建筑物、堆场和仓库；

4.架空电力线路走廊控制指标宜符合表一规定。

架空电力线路走廊控制指标（单位：m）

| 电压等级 | 走廊宽度 |
| --- | --- |
| 500kV | 60-75 |
| 330kV | 35-45 |
| 220kV | 30-40 |
| 110kV | 20-30 |
| 35kV | 12-20 |

### 5.3.4电信管道包括电信业务、数据通信、移动通信、有线电视、交通监控、通信专网及各种运营网络等多种信息传输通道，规划设计中应统筹考虑，按终期需求同期规划，并应考虑适量的发展预留。

### 5.3.5各级电信管道管孔设置指标宜符合表的规定。

各级电信管道管孔设置指标

| 电信管道类型 | 管孔容量（ф110） |
| --- | --- |
| 主干管道 | 24 ～32 ф110 |
| 次干管道 | 16 ～24 ф110 |
| 一般管道 | 10 ～16 ф110 |
| 配线管道 | 6 ～10 ф110 |

## 第四节 供热工程

### 5.4.1供热方式应采用集中供热及利用清洁能源为燃料的分散供热并存的供热方式。新建建设项目在条件允许的情况下，应尽量采用城市集中供热。

供热管道应预留支管并延伸至道路两侧红线外，支管位置按现状实际需要预留或按规划预留，规划预留支管间距一般采用120米。

### 5.4.2热力站供热规模及位置，应通过技术经济比较确定。当不具备技术经济比较条件时，宜按下列原则确定：

1.新建居住区热力站最大服务范围不宜越过周边城市道路；

2.对需改造采暖系统的居住区，在不增加采暖系统改造工程量的前提下，宜减少热力站的个数；

3.热力站与周围建筑物的距离，应符合《城市区域环绕噪声标准》等标准规范的规定。热力站所在场所有隔振要求时，应采取隔振措施。

## 第五节 燃气工程

### 5.5 储配站、气化站及其贮罐与周边建（构）筑物的距离应满足现行《城镇燃气设计规范》的要求。

城市新建区燃气管网系统宜采用中压、低压两级系统。燃气管道穿过排水管渠、隧道、道路、铁路、河道等时，应符合相关技术规范要求。燃气管道宜敷设于人行道，尽量避免在机动车道下敷设燃气管道。沿道路设置的输配气管管径一般不小于100毫米。燃气管道宜采用直埋敷设，禁止沿高压电力走廊、电缆沟道和在建筑物、易燃易爆及腐蚀性液体堆场下敷设燃气管道。燃气管道应预留支管并延伸至道路两侧红线外，支管位置按现状实际需要预留或按规划预留，新建道路、小区规划预留支管间距一般采用120米。小区内燃气管线应埋地敷设，建筑物外墙上的燃气管道应隐蔽安全设置，建筑临街立面设置架空燃气管道应符合相关规定，新小区燃气管线敷设应与小区建设同步进行。

## 第六节 管线综合

### 5.6.1总体原则

1.工程管线应与城市道路建设同步进行。

2.工程管线必须统筹安排，综合协调，合理配置城市地下地面空间资源。

### 5.6.2市政工程管线敷设原则：

1.市政工程管线宜地下敷设，因特殊情况不能地下敷设时，应考虑到与周围的环境相协调。

市政工程管线应平行道路中心线敷设，不宜从道路一侧转到另一侧；各类管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距应符合下表规定。

市政工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（m）（注：*按照城乡规划及相关专业标准执行）

| 序 号 | 管线名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 物 | 给水 管 | 污水雨水排水管 | 燃 气 管 | 热 力 管 | 电力 电缆 | 电信 电缆 | 乔 木 | 灌 木 | 地 上 杆 柱 | 道路 侧石 边缘 | 铁路钢轨(或坡脚) |
|  |  |  | d≤200mm | d > 200 mm |  | 低压 | 中 压 | 次高压 | 直 埋 | 地沟 | 直埋 | 缆沟 | 导管 | 直埋 | 管道 |  |  | 通信照明 及<10kv | 高压铁塔 基础边 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B | A | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35kv | >35kv |  |  |
| 1 | 建 筑 物 |  | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | * |  | 6.0 |
| 2 | 给水管 | d≤200mm | 1.0 |  | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 5.0 |
|  |  | d >200 mm | 3.0 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污水、雨水排水管 | 2.5 | 1.0 | 1.5 |  | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| 4 | 燃气管 | 低压 | P＜0.01MPa | 0.7 | 0.5 | 1.0 | DN≤300mm0.4 DN＞300mm0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |  |
|  |  | 中压 | B | 0.01MPa≤P≤0.2MPa | 1.0 |  | 1.2 |  | 1.0 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | 0.2MPa＜P≤0.4MPa | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 次高压 | B | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 4.0 | 1.0 | 1.5 |  | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |  |  | 5.0 | 2.5 |  |
|  |  |  | A | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 6.0 | 1.5 | 2.0 |  | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 热 力 管 | 直 埋 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
|  |  | 地 沟 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 2.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 直 埋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 3.0 |
|  |  | 缆 沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导 管 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电信电缆 | 直 埋 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.0 |
|  |  | 管 道 | 1.5 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 8 | 乔木（中心） | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |  | 1.5 |  | 0.5 |  |
| 9 | 灌 木 | 1.5 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 地上杆柱 | 通信照明及＜10kv | * | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 |  |
|  |  | 高压铁塔基础边 | ≤35kv |  | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |  | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞35kv |  |  |  | 2.0 | 5.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 道路侧石边缘 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 12 | 铁路钢轨(或坡脚) | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |  |  |  |  |

2.市政工程管线之间及管线与铁路、道路、河道之间应尽量减少交叉，必须交叉时，宜采用直角相交，如斜交其交角不宜小于45度，且其间的最小垂直净距应符合表八的规定。当竖向位置发生矛盾时应根据下列规定处理：临时性的管线让正式性管线；分支管线让主干管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；压力管线让重力流管线；小管径管线让大管径管线；拟建管线让已建管线；技术要求低的管线让技术要求高的管线。

市政工程管线交叉时的最小垂直净距（m）

| 序 号 | 下面管 净 线名称 距(m) 上面的 管线名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 管线 | 污、雨水排水管线 | 热力 管线 | 燃气 管线 | 电信管线 | 电力管线 |
|  |  |  |  |  |  | 直埋 | 管块 | 直埋 | 管沟 |
| 1 | 给水管线 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 污、雨水排水管线 | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 热力管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃气管线 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 5 | 电信管线 | 直埋 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |  |  |
|  |  | 管块 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |  |  |
| 6 | 电力管线 | 直埋 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|  |  | 管沟 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 沟渠(基础底) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 8 | 涵洞(基础底) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 电车(轨底) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 铁路(轨底) | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

注：大于35kv直埋电力电缆与热力管线最小垂直净距应为1.00m。

3.在道路中心线以东、以北一般布置给水、燃气、电力管线；在道路中心线以西、以南一般布置污水、电信、热力管线；雨水管线一般布置在道路中心线上。各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

4.道路红线宽度超过30m的城市干道宜两侧布置给水配水管和燃气配气管；道路红线宽度超过50m的城市干道还应在道路两侧布置雨水、污水管线。

5.电力、热力、燃气、电信、给水等工程管线应尽可能布置于道路人行道或非机动车道下。建设于机动车道下的雨水、污水等工程管线其检查井应结合交通组织设置，避免影响交通。

6.电信工程管线应同沟共井埋设。

7.路灯高压电缆应敷设在电力排管内，路灯低压电缆应埋设于人行道或分隔带下。

8.市政工程管线埋设深度应根据土壤冰冻深度、外部荷载、管材强度以及其它管线交叉等因素确定。但其最小覆土深度应符合表十的规定，特殊地点必须加厚覆土或对管线加固处理。

市政工程管线的最小覆土深度（m）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线名称 | 电力管线 | 电信管线 | 热力管线 | 燃气管线 | 给水管线 | 雨水排水管线 | 污水排水管线 |
|  | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 | 直埋 | 管沟 |  |  |  |  |
| 最小覆土深度(m) | 人行道下 | 0.50 | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|  | 车行道下 | 0.70 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |

注：10kv以上直埋电力电缆管线的覆土深度不应小于1.0 m。

9.因客观因素限制无法满足本条第1、2、7、8项的规定时，经与相关部门协商，采取行之有效的防护措施后，可适当减少最小净距。

### 5.6.3各类市政工程管线一般应当在道路红线范围内敷设；道路红线内无敷设空间且道路两侧有绿化带的，可以在绿化带内敷设。城市快速路机动车道下不宜敷设工程管线。新设各种箱式变、电信交接箱等设施，宜设置在道路红线以外。

### 5.6.4新建、改建、扩建道路、桥梁工程，市政工程管线应按照统一规划、同步设计和先地下后地上、先深埋后浅埋的原则配套建设。

新建的各种市政工程管线应当按照规划或实际需要预留支管，支管应当延伸至道路红线外1米以上。

### 5.6.5在道路红线内建设人行地下通道、人防工程等地下构筑物，不应压缩管线通过的断面。如不能保证管线通过断面时，地下构筑物应当降低标高或预留管线通道，以确保管线顺利通过。

## 第七节 环卫、防洪、消防、人防、抗震、气象

### 5.7.1城市环境卫生设施的设置需符合《城市环境卫生设施规划规范》的规定。

### 新增：依据国家住建部《城镇环境卫生设施设置标准》废物箱设置标准。

### 5.7.2生活垃圾卫生填埋场，生活垃圾焚烧厂等城市垃圾集中处理设施应在城市以外集中设置，用地内绿化隔离带宽度不应小于20米，并沿周边设置。生活垃圾卫生填埋场四周宜设置宽度不小于100米的卫生防护带。生活垃圾卫生填埋场使用年限不应小于10年。

### 5.7.3新建、扩建、改建的居住区应当在交通方便且易安排清运线路的地方设置垃圾转运站，采用封闭的建筑形式。垃圾转运站服务半径一般不应大于800米，用地面积不宜小于200平方米。

### 5.7.4在城市居住区、商业街区、道路广场、公园、大型公共绿地等人流集散场所附近，应设置公共厕所。独立式公共厕所的设置应当符合《城市环境卫生设施规划规范》的规定。独立式公共厕所可结合绿化保护带设置，但不得妨碍城市管线的埋设，并应做好绿化及景观设计。

### 5.7.5城市规划区内所有规划控制河流水系均为城市防洪排涝的重要功能载体，规划确定的河流水系保护和控制地域界线为城市蓝线。城市蓝线一经批准，不得擅自调整。

在蓝线内进行建设应当符合城市蓝线保护和控制的要求，不得进行填埋、棚盖、占用城市蓝线内水域等对城市水系构成破坏的建设活动。在城市蓝线外侧设置的保护带，用于河流水系的保护、绿化、疏浚、管线布设等。

### 5.7.6消防站分为普通消防站和特勤消防站，城市规划区内消防站的布局，应以接到出动指令后五分钟内消防队可以到达辖区边缘为原则确定，在重点地段消防站服务范围应通过火灾风险评定来确定。

5.7.7各级消防站车位数、用地面积及建筑面积应当符合下表规定。

各级消防站用地面积及建筑面积表

| 消防站类别 | 车位数 | 用地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 战勤保障消防站 | 9-12 | 6200-7900 | 4600-6800 |
| 特勤消防站 | 9－12 | 5600-7200 | 4000-5600 |
| 一级普通消防站 | 6－8 | 3900-5600 | 2700-4000 |
| 二级普通消防站 | 3－5 | 2300-3800 | 1800-2700 |

注：1、消防站车库的车位数含1个备用车位。2、上述用地面积指标应根据消防站建筑面积大小合理确定，面积大者取高限，面积小者取低限。3、上述指标未包含道路、绿化用地面积。4、消防站建设用地紧张时，可结合本地实际，集中建设训练场地或训练基地。

### 5.7.8城市道路消火栓应当在人行道上设置，间距不大于120米，交叉路口一般应当设有消火栓。道路红线宽度超过60米的，应当在道路两侧设置消防栓。

### 5.7.9城市地下空间除保密工程外的建设活动应按有关规定兼顾人防要求，坚持平战结合的原则。人防工程建设应符合《河南省人民防空工程管理办法》（河南省人民政府令 第159号）。

### 5.7.10城市各项规划建设在编制过程中，应统筹考虑气候可行性和气象灾害的风险性，避免、减轻气象灾害的影响。

### 5.7.11城市各项规划建设应符合《河南省实施<地震安全性评价管理条例>办法》增设抗震防灾部分。

# 第六章  附则

### 6.1本规定自发布之日起施行。

### 6.2 在本规定发布之日前已取得修建性详细规划审批的建设项目与本规定不符的，依据已批准的修建性详细规划执行。已取得土地的规划设计条件属本规划发布之日前出具而尚未进行规划审批的，在不违反规划设计条件和控规的情况下，参照本规定执行。

### 6.3当国家法律、法规发生变化时，以新颁布法律法规为准。

# 名词解释

1.低层、单层建筑：1-3层民用建筑，1层厂房（仓库）。

2.多层建筑：建筑高度小于等于24米的住宅、厂房（仓库）、公共建筑。

3.高层建筑：10 层及 10 层以上的住宅建筑，建筑高度大于24m的厂房（仓库）、公共建筑。不包括建筑大于24米的单层公共建筑、厂房（仓库）。

4.裙房：指与高层建筑紧密连接，组成一个整体的多、低层建筑。裙房的最大高度不超过24米，超过24米的，按高层建筑处理。

5.建筑间距：指两幢相邻建筑最外轮廓线的最小距离。

6.建筑高度：建筑室外地坪以上主体建筑的高度。

建筑基地抬高（架空）后，小区内部建筑高度按小区整体地坪为基准，小区外围临路建筑高度以城市道路面为基准计算建筑高度。

7.大型商场：指单层建筑面积在5000平方米及以上，或总建筑面积在10000平方米及以上的商业建筑。

8.建筑密度：是指建筑物的覆盖率，具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（％），它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度。

9.容积率：项目用地范围内纳入容积率计算的总建筑面积与项目总用地面积（用地范围内有绿线的以绿线为总用地面积，没绿线的以红线为总用地面积）的比值。

10.绿地率:用地范围内各类绿地的总和与用地的比率。

11.老城区：《许昌市城乡总体规划（2012-2030）纲要》中确定的延安路以东、许由路以北、清潩河以西、天宝路以南的区域。

12.曹魏新城：建安大道以南，东顺河街以西，南顺河街以北，劳动路及湖滨路以东的区域。

13.新城区：《许昌市城乡总体规划（2012-2030）纲要》中确定除去老城区以外的区域。

14. 城乡一体化示范区核心区：尚集街以南、魏武大道以西、永昌东路以北、恒丰路以东的区域。

# 计算规则

1.建筑间距的计算

（1）除另有规定外，建筑间距系指两栋相邻建筑最外轮廓线之间的最小距离，日照分析以建筑主体为分析面。

（2）建筑后退基地边界的距离和建筑间距应同时符合规定。因基地条件限制不能同时符合规定的，必须符合消防规定。

2.离界距离的计算

离界距离指建筑临地界外墙面距离用地界线的最小垂直距离，具体计算方法同上。

3.后退道路红线距离计算

后退道路红线距离指建筑临道路一侧最突出部位水平投影最外线距离道路规划红线的最小垂直距离，具体计算方法同上。

4.建筑高度的计算

本规划仅使用于确定建筑间距、退界距离和后退道路时的建筑高度计算。其他规定对建筑高度有限制的（如机场、气象台、微波通道、安全保密、视线分析等），按建筑高度的最高点计算。

（1）平屋面建筑：挑檐屋面自室外地面算至檐口顶；有女儿墙的屋面，自室外地面算至女儿墙顶。

（2）坡屋面建筑：屋面坡度小于45度（含45度）的，自室外地面算至檐口顶；坡度大于45度的，自室外地面算至屋脊顶。

（3）水箱、楼梯间、电梯间等突出屋面的附属设施，其高度在8米内，且水平面积不超过屋面建筑面积1/4的，不计入建筑高度。

附图1：

建筑后退道路红绿线图示：

附图2：

建筑离界距离图示

# 主要参考文献

《中华人民共和国城乡规划法》

《河南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》

《许昌市实施〈中华人民共和国城乡规划法〉细则》

《许昌市城乡总体规划纲要（2012—2030）》

《城市居住区规划设计规范》GB 50180—93 (2002 年版）

《民用建筑设计通则》GB  50352-2005

《建筑防火设计规范》GB 50016-2012

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95（2005年版）

《医院建筑设计规范》

《中小学建筑设计规范》GB 50099—2011

《幼儿园建筑设计规范》 JGJ 39—87

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

《地下停车库设计规范》

《城市道路设计规范》CJJ37-2012

《城市管网规划设计规范》

《许昌市城市规划管理技术规定2007》

《许昌市区建设工程日照分析技术规程》2009（试行）

《郑州市城市规划管理技术规定》

《洛阳市城市规划管理技术规定》

《新乡市城市规划管理技术规定》

《杭州市城市规划管理技术规定》

《重庆市城市规划管理技术规定》

《上海市城市规划管理技术规定》

《泉州市城市规划管理技术规定》

《荆州市城市规划管理技术规定》

《武汉市城市规划管理技术规定》

住建部、国土部、河南省有关文件

# 中心镇篇

### 1.1中心镇总体布局应提出村庄整合具体方案和措施，确定村庄整合的数量、位置、面积、人口规模，一般镇参照本规定执行。

### 1.2中心镇镇区人口宜控制在2-3.5万人，不宜超过5万人，5万人以上中心镇各项指标应按城市标准进行控制。

### 1.3中心镇规划应与土地利用总体规划相衔接，提出近、中、远期产业布局和耕地保有量等相关数据指标。

### 1.4中心镇规划应体现两不牺牲、科学规划、以人为本的指导思想。

### 1.5 中心镇规划用地宜按以下原则设置：

1.建设用地宜选在水源充足，水质良好，便于排水、通风和地质条件适宜的地段。

2.应避开河洪、山洪、泥石流、滑坡、风灾、地震断裂等灾害影响以及生态敏感的地段。

3.应避开水源保护区、文物保护区、自然保护区、风景名胜区和产业集聚区，在产业集聚区附近的中心镇区，在企业设置的卫生防护距离内不得建设居民区、卫生院和学校等敏感设施。

4.应避开有开采价值的地下资源和地下采空区以及文物埋藏区。

5.在不良地质地带严禁布置居住、教育、医疗及其他公众密集活动的建设项目。因特殊需要布置本条严禁建设以外的项目时，应避免改变原有地形、地貌和自然排水体系，并应制订整治方案和防止引发地质灾害的具体措施。

6.建设用地应避免被铁路、重要公路、高压输电线路、输油管线和输气管线等所穿越。

7.位于或邻近各类保护区的镇区，宜通过规划减少对保护区的干扰。

### 1.6中心镇区各项用地根据其主要用途和功能分区进行分类，并遵照《镇规划标准》（GB50188—2007）与《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)。

### 1.7人均建设用地指标应为规划范围内的建设用地面积除以常住人口数量的平均数值。镇区建设用地人均用地指标一般宜控制在100平方米/人以内确定，但具体宜以现状建设用地的人均建设用地为基础，按表4.2.1规划人均建设用地指标级别和允许调整幅度选择确定。

### 表4.2.1 人均建设用地指标

| 现状人均建设用地水平（m2/人） | 规划调整幅度（m2/人） |
| --- | --- |
| ≤60 | 可增0—15 |
| 60.1～80 | 可增0—10 |
| 80.1～100 | 可增、减0—10 |
| 100.1～120 | 可减0-10 |
| 120.1～140 | 可减0—15 |
| ≥140 | 应减至140以内 |

### 1.8镇建设用地比例中的居住、公共设施、道路广场以及绿地中的公共绿地四类用地占建设用地的比例宜符合表的规定。

| 类别代号 | 类别名称 | 占建设用地比例（％） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 中心镇镇区 | 一般镇镇区 |
| R | 居住用地 | 28～38 | 33～43 |
| C | 公共设施用地 | 12～20 | 10～18 |
| S | 道路广场用地 | 11～19 | 10～17 |
| G1 | 公共绿地 | 8～12 | 6～10 |
| 四类用地之和 | 64～84 | 65～85 |

邻近旅游区及现状绿地较多的镇区，其公共绿地所占建设用地的比例可大于所占比例的上限。

### 1.9公共设施用地规划

公共设施按其使用性质分为行政管理、教育机构、文体科技、医疗保健、商业金融和集贸市场六类。

### 1.9.1 教育设施

1.学校、幼儿园、托儿所的用地，应设在阳光充足、环境安静、远离污染和不危及学生、儿童安全的地段，距离铁路干线应大于300m，主要入口不应开向公路。

2.教育设施的配置必须与居住人口规模和服务半径相适应，其布局应符合服务半径的要求，对初中、小学、幼儿园不应超出服务半径，不应过于集中布点或合并布点。

3.教育设施的设置规模，小学按照66生/千人计算；初中按照33生/千人计算；高中按照28生/千人计算；幼儿园按照30生/千人计算。幼儿园、小学设置规模应以镇区规划人口为基数，具体也可根据镇区人口出生率核算；初中、高中设置规模应根据其镇域内布点情况并按其服务覆盖范围内的规划人口核算。

4.小学按照45生/班计算；初中按照50生/班计算；高中按照50生/班计算；幼儿园按照30生/班计算。

5.初中按50％的学生寄宿，每增加1名寄宿学生增加建筑面积5平方米；高中按80％的学生寄宿，每增加1名寄宿学生增加建筑面积5平方米。

6.在条件允许的前提下，可考虑小学与初中合校，设立九年制学校，用地面积按照小学、初中分别计算后的总和测算，建筑面积不低于7.5平方米/生，占地面积原则上不低于22平方米/生，运动场面积满足3.3平方米/生。

7.小学规模宜在12班以上，乡镇初中、小学要按全乡镇学生100%入学进行设置，且初中要充分考虑寄宿要求。

8.其他相关指标参照城区片2.3.2条相关规定要求执行。

### 1.9.2 医疗卫生

1.医院、卫生院、防疫站的选址，应方便使用和避开人流、车流大的地段，并应满足突发灾害事件的应急要求。

2.镇区5万人口以上的乡镇可设综合医院；镇区5万人口以下的乡镇不宜设置综合医院。

3.乡镇卫生院用地包括预防、医疗、保健、行政、辅助用房及生活用房等用地。

3.乡镇卫生院建设标准按照2床/千人设置（以镇区规划人口核算，同时应适当考虑镇域范围内就医需求），床位宜在100床以下，用地面积115平方米/床位,建筑面积不低于1500平方米。

### 1.9.3 文化体育设施

1.中心镇体育设施建筑面积可采用100-300平方米/千人，用地面积可采用500-800平方米/千人。中心镇体育设施建筑面积总量应不少于 2000平方米，用地面积总量应不少于7000平方米。

2.中心镇文化设施建筑面积可采用200-400平方米/千人，用地面积可采用600-1000平方米/千人。中心镇文化设施建筑面积总量应不少于 3000平方米，用地面积总量应不少于9000平方米。

### 1.9.4 集贸设施

1.集贸设施的选址应有利于人流和商品的集散，并不得占用公路、镇区干路、车站、码头、桥头等交通量大的地段；不应布置在文化、教育、医疗机构等人员密集场所的出入口附近和妨碍消防车辆通行的地段。重型建筑材料市场、钢材市场、牲畜市场等影响镇容环境和易燃易爆的商品市场，应设在镇区的边缘，并应符合卫生、安全防护的要求。

2.集贸设施用地面积应按平常集会人流规模确定，小商品市场可按上市人数人均1.5平方米或每个摊位3-5平方米确定，并应安排好大集或商品交易会时临时占用的场地，休集时应考虑设施和用地的综合利用。

3.菜市场按120平方米/千人为控制指标（以镇区规划人口核算），基本满足800m服务半径步行距离，步行时间在10分钟以内。每个菜市场原则上要求独立设置，且占地面积为1500～2000平方米，建筑面积为800～1500平方米。

4.市场应配置1处公共厕所、1处垃圾收集站（点），以及一定数量的机动车和非机动车停车场地。

### 1.9.5 社会保障设施

1.镇区应配建敬老院、老年活动中心、老年服务中心，可根据实际建设需要配置老年公寓、老年学校、托老所。

2.敬老院按照2床/千人标准设置（以镇区规划人口核算，同时应适当考虑镇域范围内养老需求），建筑面积应大于等于30m2/床，用地面积40—50 m2/床。

3.老年公寓应按居家式布置，应包括生活起居、餐饮服务、文化娱乐、保健服务等用房。

4.老年人设施布局宜与镇区公共中心集中设置，统一安排，并宜靠近医疗设施与公共绿地。

5.儿童福利院按照建筑面积50平方米/千人，占地面积按照60平方米/千人设置。具体以镇区规划人口核算，同时应适当考虑镇域范围内实际情况。

### 1.10镇道路规划

### 1.10.1对外交通规划

1.镇域内的道路交通规划应满足镇区与村庄间的车行、人行以及农机通行的需要。

2.镇域的道路系统应与公路、铁路、水运等对外交通设施相互协调，并应配置相应的站场、码头、停车场等设施，公路、铁路、水运等用地及防护地段应符合国家现行的有关标准的规定。

3.高速公路和一级公路的用地范围应与镇区建设用地范围之间预留发展所需的距离。

规划中的二、三级公路原则上不应穿过镇区和村庄内部。

### 1.10.2镇区的道路交通规划应依据县域或地区道路交通规划的统一部署进行规划。

### 1.10.3镇区的道路应分为主干路、干路、支路、巷路四级。各级道路的规划技术指标应符合表的规定。

镇区道路规划技术指标

| 规划技术指标 | 道 路 级 别 |
| --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 计算行车速度（km/h） | 40 | 30 | 20 | -- |
| 道路红线宽度（m） | 24～36 | 16～24 | 10～14 | -- |
| 车行道宽度（m） | 14～24 | 10～14 | 6～7 | 3.5 |
| 每侧人行道宽度（m） | 4～6 | 3～5 | 1.5～3 | 0 |
| 道路间距（m） | ≥500 | 250～500 | 120～300 | 60～150 |

1.10.4主要道路交通设施用地指标

1.车站前的集散广场规模，由聚集人流决定，集散广场人流密度宜为1.0—1.4人/m2。

2. 公共停车场分为过境机动车停车场、镇区内机动车停车场和镇区内非机动车停车场三类。过境机动车停车场应结合道路或镇区主要对外出入口设置；镇区内机动车停车场和非机动车停车场宜结合公共建筑与居住小区设置。

3.公共加油站结合镇区对外出入口设置。

4.应结合公交换乘枢纽设置公路长途客运站，镇区人口5万以上，至少应有1个4级或4级以上长途客运站。一般镇宜设置1个长途客运站，并宜结合公交站设置。公交站预留用地按交通部门有关规定。

5.镇区应实行必要的交通管理，设置交通信号灯、交通标示等设施。

### 1.11 市政公共设施

市政公共设施包括给水、排水、供电、通信、燃气、供热等规划，应依据县域或地区公用工程设施规划的统一部署进行规划。

### 1.11.1 给水工程规划

1.给水工程规划中的集中式给水主要应包括确定用水量、水质标准、水源及卫生防护、水质净化、给水设施、管网布置；分散式给水主要应包括确定用水量、水质标准、水源及卫生防护、取水设施。

2.集中式给水的用水量应包括生活、生产、公共建筑、消防、浇洒道路和绿化用水量，管网漏水量和未预见水量。

3.给水工程规划的用水量也可按表中人均综合用水量指标预测。

人均综合用水量指标(L/人·d)

| 镇 区 | 镇区外 |
| --- | --- |
| 120～250 | 100～200 |

### 1.11.2 排水工程规划

1.排水量应包括污水量、雨水量，污水量应包括生活污水量和生产污水量。生活污水量可按生活用水量的75％～85％进行计算；生产污水量及变化系数可按产品种类、生产工艺特点和用水量确定，也可按生产用水量的75％～90％进行计算；雨水量可按邻近城市的标准计算。

2.应实现雨污分流，污水排放应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）的有关规定；布置排水管渠时，雨水应充分利用地面径流和沟渠排除；污水应通过管道或暗渠排放，雨水、污水的管、渠均应按重力流设计。

3.污水采用集中处理时，污水处理厂的位置应选在镇区的下游，靠近受纳水体或农田灌溉区。

### 1.11.3供电工程规划

中心镇电力规划包括两个部分：变电站（电源点）、输电线路规划。

1.供电工程规划主要应包括预测用电负荷，确定供电电源、电压等级、供电线路、供电设施。

2.在做中心镇规划时，要统筹兼顾变电站和电力线路规划。

3.变电站的选址应做到线路进出方便和接近负荷中心。变电站规划用地面积控制指标可根据表选定。

变电所规划用地面积指标

| 变压等级（kV）一次电压/二次电压 | 主变压器容量[kVA/台（组） | 变电所结构形式及用地面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 户外式用地 面积 | 半户外式用地 面积 |
| 220/110/10 | 180/2～3 | 20000～23000 | 11900～15000 |
| 110（66/10） | 20～63/2～3 | 3500～5500 | 1500～3000 |
| 35/10 | 5.6～31.5/2～3 | 2000～3500 | 1000～2000 |

### 1.11.4 通信工程规划

1.通信工程规划主要应包括电信、邮政、广播、电视的规划。

2.电信工程规划应包括确定用户数量、局(所)位置、发展规模和管线布置。

3.通信线路规划应依据发展状况确定，宜采用埋地管道敷设，电信线路布置应符合下列规定：

（1）应避开易受洪水淹没、河岸塌陷、土坡塌方以及有严重污染的地区；（2）应便于架设、巡察和检修；

（3）宜设在电力线走向的道路另一侧；

（4）邮政局(所)址的选择应利于邮件运输、方便用户使用。

4.广播、电视线路应与电信线路统筹规划。

5.邮政局(所)址的选择应利于邮件运输、方便用户使用。

### 1.11.5燃气工程规划：燃气工程规划主要应包括确定燃气种类、供气方式、供气规模、供气范围、管网布置和供气设施。

燃气工程规划应根据不同地区的燃料资源和能源结构的情况确定燃气种类。

l.靠近石油或天然气产地、原油炼制地、输气管沿线以及焦炭、煤炭产地的镇，宜选用天然气、液化石油气、人工煤气等矿物质气。

2.远离石油或天然气产地、原油炼制地、输气管线、煤炭产地的镇区和村庄，宜选用沼气、农作物秸秆制气等生物质气。

3.矿物质气中的集中式燃气用气量应包括居住建筑(炊事、洗浴、采暖等)用气量、公共设施用气量和生产用气量。

### 1.11.6 供热工程规划

1.供热工程规划主要应包括确定热源、供热方式、供热量，布置管网和供热设施。

2.供热工程规划应根据采暖地区的经济和能源状况，充分考虑热能的综合利用，确定供热方式。

3.集中供热规划应根据各地的情况选择锅炉房、热电厂、工业余热、地热、热泵、垃圾焚化厂等不同方式供热。

4.供热工程规划，应充分考虑以下可再生能源的利用：a、日照充足的地区可采用太阳能供热；b、冬季需采暖、夏季需降温的地区根据水文地质条件可设置地源热泵系统。

### 1.12 防灾减灾规划。防灾减灾规划主要应包括消防、防洪、抗震防灾和防风减灾的规划。

### 1.12.1 消防规划

1.消防规划主要应包括消防安全布局和确定消防站、消防给水、消防通信、消防车通道、消防装备。

2.消防安全布局应符合下列规定：

（1）生产和储存易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场和储罐等应设置在镇区边缘或相对独立的安全地带；

（2）生产和储存易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场、储罐以及燃油、燃气供应站等与居住、医疗、教育、集会、娱乐、市场等建筑之间的防火间距不应小于50m；

（3）现状中影响消防安全的工厂、仓库、堆场和储罐等应迁移或改造，耐火等级低的建筑密集区应开辟防火隔离带和消防车通道，增设消防水源。

3.消防站建设标准参照《城市消防站建设标准》的规定执行；消防站的主体建筑距离学校、幼儿园、托儿所、医院、影剧院、集贸市场等公共设施的主要疏散口的距离不应小于50m。

### 1.12.2 防洪规划

1.镇域防洪规划应与当地江河流域、农田水利、水土保持、绿化造林等的规划相结合，统一整治河道修建堤坝、蓄、滞洪区等工程防洪措施。

2.镇域防洪规划应根据洪灾类型(河洪、山洪和泥石流)选用相应的防洪标准及防洪措施，实行工程防洪措施与非工程防洪措施相结合，组成完整的防洪体系。

3.镇域防洪规划应按现行国家标准《防洪标准》（GB50201）的有关规定执行；镇区防洪规划除应执行本标准外，尚应符合现行行业标准《城市防洪工程设计规范》（CJJ 50）的有关规定。

### 1.12.3 抗震防灾规划

1.抗震防灾规划主要应包括建设用地评估和工程抗震、生命线工程和重要设施、防止地震次生灾害以及避震疏散的措施。

2.在抗震设防区进行规划时，应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》(GB18306）和《建筑抗震设计规范》（GB500ll）等的有关规定，选择对抗震有利的地段，避开不利地段，严禁在危险地段规划居住建筑和人员密集的建设项目。

3.生命线工程和重要设施，包括交通、通信、供水、供电、能源、消防、医疗和食品供应等应进行统筹规划。

4.避震疏散场地应根据疏散人口的数量规划，疏散场地应与广场、绿地等综合考虑，并应符合下列规定：

（l）应避开次生灾害严重的地段，并应具备明显的标志和良好的交通条件；

（2）镇区每一疏散场地的面积不宜小于4000㎡；

（3）人均疏散场地面积不宜小于3 ㎡；

（4）疏散人群至疏散场地的距离不宜大干500m；

（5）主要疏散场地应具备临时供电、供水并符合卫生要求。

### 1.13 历史文化保护规划。

1.镇、村历史文化保护规划必须体现历史的真实性、生活的延续性、风貌的完整性，贯彻科学利用、永续利用的原则。

2.镇、村历史文化保护规划应结合经济、社会和历史背景，全面深入调查历史文化遗产的历史和现状，依据其历史、科学、艺术等价值，确定保护的目标、具体保护的内容和重点，并应划定保护范围：包括核心保护区、风貌控制区、协调发展区三个层次，制订不同范围的保护管制措施。

3.镇、村历史文化保护规划的主要内容应包括：

（1）历史空间格局和传统建筑风貌；

（2）与历史文化密切相关的山体、水系、地形、地物、古树名木等要素；

（3）反映历史风貌的其他不可移动的历史文物，体现民俗精华、传统庆典活动的场地和固定设施等。

4.镇、村历史文化保护范围内应严格保护该地区历史风貌，维护其整体格局及空间尺度，并应制定建筑物、构筑物和环境要素的维修、改善与整治方案，以及重要节点的整治方案。

5.镇、村历史文化保护范围的外围应划定风貌控制区的边界线，并应严格控制建筑的性质、高度、体量、色彩及形式。根据需要并划定协调发展区的界限。

### 1.14 环境保护规划

依据《城镇环境卫生设施设置标准》规定，应按照以下标准设置废物箱：

1.道路两侧或路口以及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等的出入口附近应设置废物箱。废物箱应美观、卫生、耐用，并能防雨、抗老化、防腐、耐用、阻燃。

2.废物箱的设置应便于废物的分类收集，分类废物箱应有明显标识并易于识别。

3.废物箱的设置间隔应符合以下规定：

商业、金融街道：50-100m

主干路、次干路、有辅道的快速路：100-200m

支路、有人行道的快速路：200-400m

# Text boxes

| 类 别 代 码 | 类 别 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  | 居住用地 | 住宅和相应服务设施的用地 |
| R |  | 一类居住用地 | 设施齐全、环境良好，以低层住宅为主的用地 |
|  | R1 | R11 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R12 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫 生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用 地 |
|  |  | 二类居住用地 | 设施较齐全、环境良好，以多、中、高层住宅为主的用地 |
|  | R2 | R21 | 住宅用地 | 住宅建筑用地（含保障性住宅用地）及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫 生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用 地 |
|  |  | 三类居住用地 | 设施较欠缺，环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为 主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地 |
|  | R3 | R31 | 住宅用地 | 住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地 |
|  |  | R32 | 服务设施用地 | 居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫 生服务、养老助残、公用设施等用地，不包括中小学用 地 |
|  | 公共管理与公共服 务设施用地 | 行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地， 不包括居住用地中的服务设施用地 |
| A | A1 | 行政办公用地 | 党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设 施用地 |
|  |  | 文化设施用地 | 图书、展览等公共文化活动设施用地 |
|  | A2 | A21 | 图书、展览用地 | 公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术 馆和展览馆、会展中心等设施用地 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心 老年活动中心等设施用地 |

| 类 别 代 码 | 类 别 名 称 | 范 围 内 涵 |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |
|  |  | U12 | 供电用地 | 变电站、开闭所、变配电所等设施用地，不包括电厂用 地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实 际用途归类 |
|  |  | U13 | 供燃气用地 | 分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站 灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂用地 |
|  |  | U14 | 供热用地 | 集中供热锅炉房、热力站、换热站和地面输热管廊等设 施用地 |
|  |  | U15 | 通信用地 | 邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动 基站、微波站等设施用地 |
|  |  | U16 | 广播电视用地 | 广播电视的发射、传输和监测设施用地，包括无线电收 信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、 监测站等设施用地 |
|  |  | 环境设施用地 | 雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设 施用地 |
|  | U2 | U21 | 排水用地 | 雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及 其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理（置），以及垃圾 转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 |
|  |  | 安全设施用地 | 消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用 地 |
|  | U3 | U31 | 消防用地 | 消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 |
|  |  | U32 | 防洪用地 | 防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地 |
|  | U9 | 其他公用设施用地 | 除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等 设施用地 |
|  | 绿地与广场用地 | 公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地 |
| G | G1 | 公园绿地 | 向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防 灾等作用的绿地 |
|  | G2 | 防护绿地 | 具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地 |
|  | G3 | 广场用地 | 以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动 场地 |

度（较高

高

主

向

朝

向

朝

建

筑

离

距

界

离

别

类

筑

建